## Materiais
Subitem | CÓD. SINFRA | Descrição | Unid. | Quantidade Estimada p/ 30 (Trinta) Meses (A) | BDI7,8 | Preço Unitário com BDI8 (R$) (B)
2.1 | SF-02368 | Análise físico-química de óleo isolante | un | 30 | 27.37% | 313.33
2.2 | SF-02369 | Análise de gases dissolvidos em óleo isolante | un | 30 | 27.37% | 261.5
2.3 | SF-02371 | Descarte de lâmpadas | un | 30000 | 27.37% | 4.32
2.4 | SF-02372 | Descarte de reatores e demais resíduos eletroeletrônicos | kg | 4490 | 27.37% | 1.66
2.5 | SF-02373 | Aluguel de caminhão munck | dia | 40 | 27.37% | 2466.95
2.6 | SF-02374 | Aluguel de plataforma aérea | dia | 30 | 27.37% | 2569.05
2.7 | SF-02375 | Aluguel de empilhadeira | dia | 5 | 27.37% | 1630.34
2.8 | SF-02377 | Aluguel de grupo motor-gerador de 200 kVA | dia | 10 | 27.37% | 2101.61
2.9 | SF-02378 | Hora de funcionamento grupo motor-gerador de 200 kVA | h | 100 | 27.37% | 347.08
2.1 | SF-02379 | Solda exotérmica | un | 1000 | 27.37% | 73.74
2.11 | SF-05275 | Aluguel de caixa de testes de relés | dia | 21 | 27.37% | 375.7503
2.12 | SF-02376 | Aluguel de banco de cargas 400 kW | dia | 10 | 27.37% | 21175.26
2 | Subtotal de Serviços sob Demanda para 30 Meses com BDI (R$)
Subitem | Especi-ficação | Descrição | Unid. | Quant. Estimada p/ 30 Meses (A) | Preço Unitário c/ BDI9 (R$) (B) | Fator de Utilização (C)
3.1 | SF-01423 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M5 | un | 5000 | 0.504 | 0.1
3.2 | SF-01424 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M6 | un | 5000 | 0.648 | 0.1
3.3 | SF-01425 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M8 | un | 5000 | 1.413 | 0.1
3.4 | SF-01426 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M10 | un | 5000 | 2.331 | 0.1
3.5 | SF-01427 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M12 | un | 2500 | 2.421 | 0.1
3.6 | SF-01428 | Identificador para botão de emergência | un | 200 | 3.753 | 0.1
3.7 | SF-01429 | Prensa cabos | un | 310 | 9.855 | 0.1
3.8 | SF-01430 | Bloco de distribuição 2 x 7 | un | 100 | 36.774 | 0.1
3.9 | SF-01431 | Bloco de distribuição 2 x 15 | un | 100 | 71.514 | 0.1
3.1 | SF-01432 | Bloco de distribuição 4 x 7 | un | 100 | 60.489 | 0.1
3.11 | SF-01433 | Bloco de distribuição 4 x 15 | un | 100 | 163.53 | 0.1
3.12 | SF-01434 | Isolador de baixa tensão para barramentos | un | 1000 | 5.094 | 0.1
3.13 | SF-01435 | Trilho DIN 35 mm | m | 600 | 11.7 | 0.1
3.14 | SF-01436 | Suporte para trilho DIN | un | 200 | 6.408 | 0.1
3.15 | SF-01437 | Barramento de cobre | cm3 | 50000 | 1.467 | 0.1
3.16 | SF-01438 | Desumidificador para painel | un | 30 | 177.435 | 0.1
3.17 | SF-01439 | Conjunto ventilador para painel elétrico 150 mm | un | 110 | 427.833 | 0.1
3.18 | SF-01440 | Conjunto ventilador para painel elétrico 200 mm | un | 40 | 410.895 | 0.1
3.19 | SF-01441 | Conjunto ventilador para painel elétrico 250 mm | un | 40 | 501.399 | 0.1
3.2 | SF-01442 | Conjunto ventilador para painel elétrico 325 mm | un | 40 | 1424.826 | 0.1
3.21 | SF-01443 | Porta documentos | un | 100 | 21.825 | 0.1
3.22 | SF-01444 | Tomada auxiliar | un | 200 | 16.974 | 0.1
3.23 | SF-01445 | Fixador/clip autoadesivo para abraçadeiras de nylon | pct | 200 | 1.152 | 0.1
3.24 | SF-01446 | Spira-duto 1/8" | m | 500 | 2.277 | 0.1
3.25 | SF-01447 | Spira-duto 1/4" | m | 500 | 1.647 | 0.1
3.26 | SF-01448 | Spira-duto 1/2" | m | 500 | 4.914 | 0.1
3.27 | SF-01449 | Spira-duto 3/4" | m | 500 | 4.446 | 0.1
3.28 | SF-01450 | Canaleta de quadro 30 mm x 30 mm | m | 500 | 11.799 | 0.1
3.29 | SF-01451 | Canaleta de quadro 30 mm x 50 mm | m | 500 | 16.389 | 0.1
3.3 | SF-01452 | Canaleta de quadro 50 mm x 50 mm | m | 500 | 18.459 | 0.1
3.31 | SF-01453 | Canaleta de quadro 50 mm x 80 mm | m | 500 | 41.661 | 0.1
3.32 | SF-01454 | Canaleta de quadro 80 mm x 50 mm | m | 500 | 32.751 | 0.1
3.33 | SF-01455 | Canaleta de quadro 80 mm x 80 mm | m | 500 | 29.457 | 0.1
3.34 | SF-01456 | Canaleta de quadro 110 mm x 80 mm | m | 500 | 69.21 | 0.1
3.35 | SF-01457 | Borne até 4 mm2 | un | 10000 | 4.977 | 0.1
3.36 | SF-01458 | Borne terra até 4 mm2 | un | 2000 | 7.218 | 0.1
3.37 | SF-01459 | Borne 6 mm2 | un | 2000 | 4.185 | 0.1
3.38 | SF-01460 | Borne terra 6 mm2 | un | 400 | 9.747 | 0.1
3.39 | SF-01461 | Borne 10 mm2 | un | 1500 | 5.274 | 0.1
3.4 | SF-01462 | Borne terra 10 mm2 | un | 300 | 14.301 | 0.1
3.41 | SF-01463 | Borne 16 mm2 | un | 1000 | 17.442 | 0.1
3.42 | SF-01464 | Borne terra 16 mm2 | un | 200 | 14.67 | 0.1
3.43 | SF-01465 | Borne 35 mm2 | un | 1000 | 8.604 | 0.1
3.44 | SF-01466 | Borne terra 35 mm2 | un | 200 | 15.066 | 0.1
3.45 | SF-01467 | Borne duplo | un | 4000 | 5.625 | 0.1
3.46 | SF-01468 | Tampa final para borne | un | 5000 | 1.719 | 0.1
3.47 | SF-01469 | Separador para borne | un | 5000 | 1.197 | 0.1
3.48 | SF-01470 | Ponte para borne | un | 5000 | 8.073 | 0.1
3.49 | SF-01471 | Poste para borne | un | 5000 | 1.881 | 0.1
3.5 | SF-01472 | Borne porta-fusível com LED | un | 3000 | 15.507 | 0.1
3.51 | SF-01473 | Borne porta-fusível sem LED | un | 3000 | 12.366 | 0.1
3.52 | SF-01474 | Porta identificador para borne | un | 10000 | 4.077 | 0.1
3.53 | SF-01475 | Identificador para borne | un | 10000 | 12.888 | 0.1
3.54 | SF-01476 | Bloco de aferição para TC | un | 100 | 146.655 | 0.1
3.55 | SF-01477 | Bloco de aferição para TP e TC | un | 100 | 190.683 | 0.1
3.56 | SF-01478 | Barramento monofásico isolado | m | 100 | 88.389 | 0.1
3.57 | SF-01479 | Barramento bifásico isolado | m | 50 | 178.92 | 0.1
3.58 | SF-01480 | Barramento trifásico isolado | m | 400 | 166.176 | 0.1
3.59 | SF-01481 | Protetor para barramento isolado | pct | 100 | 6.309 | 0.1
3.6 | SF-01482 | Conector para barramento isolado | un | 2000 | 17.469 | 0.1
3.61 | SF-01483 | Obturador para quadro elétrico | un | 2000 | 4.635 | 0.1
3.62 | SF-01484 | Barramento de neutro ou terra | un | 600 | 31.77 | 0.1
3.63 | SF-01485 | Fecho para quadro | un | 300 | 23.697 | 0.1
3.64 | SF-01486 | Placa de montagem 1,5 mm | m2 | 100 | 134.46 | 0.1
3.65 | SF-01487 | Placa de montagem 2 mm | m2 | 100 | 250.947 | 0.1
3.66 | SF-01488 | Chapa de aço galvanizado | kg | 50 | 12.789 | 0.1
3.67 | SF-01489 | Policarbonato | m3 | 1000 | 76.203 | 0.1
3.68 | SF-01490 | Placa de identificação | cm2 | 50000 | 0.603 | 0.1
3.69 | SF-01491 | Cadeado para disjuntores | un | 100 | 41.553 | 0.1
3.7 | SF-01492 | Bloqueio para disjuntores | un | 100 | 37.629 | 0.1
3.71 | SF-01493 | Ventoinha 120 mm | un | 100 | 48.807 | 0.1
3.72 | SF-01494 | Perfil de aço | kg | 1500 | 8.19 | 0.1
3.73 | SF-01495 | Espuma expansiva corta-fogo | un | 100 | 45.018 | 0.1
3.74 | SF-01496 | Cantoneira para suportar elementos de infraestrutura | un | 2000 | 2.592 | 0.1
3.75 | SF-01497 | Janela de inspeção termográfica 2 polegadas | un | 20 | 2425.5 | 0.1
3.76 | SF-01498 | Janela de inspeção termográfica 3 polegadas | un | 20 | 3225.429 | 0.1
3.77 | SF-01499 | Janela de inspeção termográfica 4 polegadas | un | 20 | 5186.682 | 0.1
3.78 | SF-01500 | Pino-bola para ponto de aterramento temporário | un | 50 | 219.069 | 0.1
3.79 | SF-01501 | Luminária para quadros elétricos | un | 50 | 459.648 | 0.1
3.8 | SF-01502 | Canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | m | 1220 | 124.425 | 0.1
3.81 | SF-01503 | Curva para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 400 | 115.785 | 0.1
3.82 | SF-01504 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio | un | 2000 | 31.545 | 0.1
3.83 | SF-01505 | Adaptador de eletroduto para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 200 | 80.892 | 0.1
3.84 | SF-01506 | Tampa terminal para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 500 | 11.07 | 0.1
3.85 | SF-01507 | Derivação tipo X para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 100 | 110.286 | 0.1
3.86 | SF-01508 | Canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | m | 500 | 95.472 | 0.1
3.87 | SF-01509 | Curva para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 100 | 49.14 | 0.1
3.88 | SF-01510 | Tampa terminal para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 100 | 8.055 | 0.1
3.89 | SF-01511 | Adaptador de porta equipamentos para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 200 | 19.683 | 0.1
3.9 | SF-01512 | Canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | m | 1500 | 4.968 | 0.1
3.91 | SF-01513 | Acessório para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 250 | 1.944 | 0.1
3.92 | SF-01514 | Caixa de sobrepor para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 400 | 18.873 | 0.1
3.93 | SF-01515 | Tomada para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 250 | 21.357 | 0.1
3.94 | SF-01516 | Interruptor para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 50 | 19.521 | 0.1
3.95 | SF-01517 | Pulsador para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 10 | 32.175 | 0.1
3.96 | SF-01518 | Módulo cego para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 100 | 17.613 | 0.1
3.97 | SF-05198 | Canaleta em alumínio 73 mm x 45 mm | m | 610 | 187.479 | 0.1
3.98 | SF-05199 | Tampa para canaleta em alumínio 73 mm | m | 1830 | 71.298 | 0.1
3.99 | SF-05200 | Curva para canaleta em alumínio 73 mm x 45 mm | un | 200 | 140.733 | 0.1
3.1 | SF-05201 | Adaptador de eletroduto para canaleta em alumínio 73 mm x 45 mm | un | 100 | 80.793 | 0.1
3.101 | SF-05202 | Tampa terminal para canaleta em alumínio 73 mm x 45 mm | un | 250 | 9.837 | 0.1
3.102 | SF-05203 | Derivação tipo X para canaleta em alumínio 73 mm x 45 mm | un | 50 | 124.605 | 0.1
3.103 | SF-01519 | Chave seletora de 2 posições | un | 500 | 16.947 | 0.1
3.104 | SF-01520 | Chave seletora de 3 posições | un | 500 | 23.067 | 0.1
3.105 | SF-01521 | Botão de emergência tipo cogumelo | un | 300 | 26.784 | 0.1
3.106 | SF-01522 | Botão tipo pulsador | un | 1000 | 13.914 | 0.1
3.107 | SF-01523 | Botão tipo pulsador iluminado | un | 100 | 26.397 | 0.1
3.108 | SF-01524 | Bloco de contato para chaves e botões | un | 200 | 8.487 | 0.1
3.109 | SF-01525 | Chave seletora de 2 posições iluminada | un | 100 | 34.857 | 0.1
3.110 | SF-01526 | Chave seletora de 3 posições iluminada | un | 100 | 35.082 | 0.1
3.111 | SF-01527 | Botão duplo | un | 30 | 168.066 | 0.1
3.112 | SF-01528 | Sinaleiro LED | un | 1500 | 11.052 | 0.1
3.113 | SF-01529 | Sinalizador sonoro luminoso | un | 200 | 25.794 | 0.1
3.114 | SF-01530 | Sinalizador sonoro | un | 200 | 32.715 | 0.1
3.115 | SF-01531 | Sirene | un | 50 | 174.231 | 0.1
3.116 | SF-01532 | Chave de partida direta | un | 50 | 171.486 | 0.1
3.117 | SF-01533 | Distribuidor Interno Ótico Industrial | un | 50 | 592.704 | 0.1
3.118 | SF-01534 | Patch Panel Ethernet Industrial | un | 20 | 2335.689 | 0.1
3.119 | SF-01535 | Conector RJ45 Fêmea Blindado | un | 200 | 125.37 | 0.1
3.120 | SF-01536 | Conector RJ45 Macho Blindado | un | 200 | 17.973 | 0.1
3.121 | SF-01537 | Cabo Ethernet Blindado | m | 3000 | 3.384 | 0.1
3.122 | SF-01538 | Switch ethernet industrial | un | 20 | 3181.23 | 0.1
3.123 | SF-01539 | Gateway Modbus Ethernet / RS485 | un | 20 | 4733.262 | 0.1
3.124 | SF-05220 | Cordão de fibra óptica duplex multimodo 5 m | un | 30 | 80.667 | 0.1
3.125 | SF-05221 | Cabo Ethernet tipo Patch Cord Categoria 5E Blindado 5 m | un | 200 | 23.652 | 0.1
3.126 | SF-01540 | Condulete de alumínio de 3/4” | un | 4000 | 10.44 | 0.1
3.127 | SF-01541 | Condulete de alumínio de 1” | un | 4000 | 17.541 | 0.1
3.128 | SF-01542 | Condulete de alumínio de 1 1/4” | un | 1000 | 21.51 | 0.1
3.129 | SF-01543 | Condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 1000 | 28.584 | 0.1
3.130 | SF-01544 | Condulete de alumínio de 2” | un | 500 | 41.94 | 0.1
3.131 | SF-01545 | Condulete de alumínio de 2 1/2” | un | 500 | 138.249 | 0.1
3.132 | SF-01546 | Condulete de alumínio de 3” | un | 250 | 116.46 | 0.1
3.133 | SF-01547 | Condulete de alumínio de 4” | un | 200 | 213.759 | 0.1
3.134 | SF-01548 | Tampa para condulete de alumínio de 3/4” | un | 5000 | 5.031 | 0.1
3.135 | SF-01549 | Tampa para condulete de alumínio de 1” | un | 5000 | 5.805 | 0.1
3.136 | SF-01550 | Interruptor para condulete | un | 1000 | 17.424 | 0.1
3.137 | SF-01551 | Interruptor duplo para condulete | un | 500 | 9.387 | 0.1
3.138 | SF-01552 | Tomada para condulete de 10 A | un | 4000 | 6.417 | 0.1
3.139 | SF-01553 | Tomada para condulete de 20 A | un | 1000 | 9.243 | 0.1
3.140 | SF-01554 | Tomada dupla para condulete | un | 2000 | 6.12 | 0.1
3.141 | SF-01555 | Tomada e interruptor para condulete | un | 500 | 24.84 | 0.1
3.142 | SF-01556 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 3/4” | un | 100 | 10.611 | 0.1
3.143 | SF-01557 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1” | un | 200 | 23.544 | 0.1
3.144 | SF-01558 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1 1/4” | un | 50 | 23.643 | 0.1
3.145 | SF-01559 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 50 | 23.643 | 0.1
3.146 | SF-01560 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 2” | un | 50 | 24.444 | 0.1
3.147 | SF-01561 | Tampa para condulete de PVC | un | 5000 | 4.635 | 0.1
3.148 | SF-01562 | Conector para condulete de PVC | un | 8000 | 1.827 | 0.1
3.149 | SF-05222 | Tampão plástico para condulete múltiplo | un | 24000 | 0.297 | 0.1
3.150 | SF-05223 | Conector para condulete múltiplo de 3/4” | un | 8000 | 3.699 | 0.1
3.151 | SF-05224 | Conector para condulete múltiplo de 1” | un | 8000 | 4.257 | 0.1
3.152 | SF-01563 | Terminal de compressão 25 mm2 | un | 10000 | 3.303 | 0.1
3.153 | SF-01564 | Terminal de compressão 35 mm2 | un | 2000 | 3.717 | 0.1
3.154 | SF-01565 | Terminal de compressão 50 mm2 | un | 2000 | 6.444 | 0.1
3.155 | SF-01566 | Terminal de compressão 70 mm2 | un | 1000 | 8.037 | 0.1
3.156 | SF-01567 | Terminal de compressão 95 mm2 | un | 1000 | 9.9 | 0.1
3.157 | SF-01568 | Terminal de compressão 120 mm2 | un | 1000 | 13.923 | 0.1
3.158 | SF-01569 | Terminal de compressão 150 mm2 | un | 600 | 31.347 | 0.1
3.159 | SF-01570 | Terminal de compressão 185 mm2 | un | 1000 | 34.254 | 0.1
3.160 | SF-01571 | Terminal de compressão 240 mm2 | un | 600 | 45.198 | 0.1
3.161 | SF-01572 | Terminal de compressão 300 mm2 | un | 300 | 65.772 | 0.1
3.162 | SF-01573 | Luva de compressão 25 mm2 | un | 500 | 2.925 | 0.1
3.163 | SF-01574 | Luva de compressão 35 mm2 | un | 500 | 3.807 | 0.1
3.164 | SF-01575 | Luva de compressão 50 mm2 | un | 500 | 6.363 | 0.1
3.165 | SF-01576 | Luva de compressão 70 mm2 | un | 300 | 8.766 | 0.1
3.166 | SF-01577 | Luva de compressão 95 mm2 | un | 300 | 10.701 | 0.1
3.167 | SF-01578 | Luva de compressão 120 mm2 | un | 300 | 15.264 | 0.1
3.168 | SF-01579 | Luva de compressão 150 mm2 | un | 200 | 19.638 | 0.1
3.169 | SF-01580 | Luva de compressão 185 mm2 | un | 200 | 21.114 | 0.1
3.170 | SF-01581 | Luva de compressão 240 mm2 | un | 200 | 34.038 | 0.1
3.171 | SF-01582 | Luva de compressão 300 mm2 | un | 200 | 42.282 | 0.1
3.172 | SF-01583 | Condutor 1,0 mm2 | m | 10000 | 1.881 | 0.1
3.173 | SF-01584 | Condutor 1,5 mm2 | m | 10000 | 2.196 | 0.1
3.174 | SF-01585 | Condutor 2,5 mm2 | m | 100000 | 3.312 | 0.1
3.175 | SF-01586 | Condutor 4 mm2 | m | 50000 | 5.148 | 0.1
3.176 | SF-01587 | Condutor 6 mm2 | m | 20000 | 6.741 | 0.1
3.177 | SF-01588 | Condutor 10 mm2 | m | 15000 | 13.464 | 0.1
3.178 | SF-01589 | Condutor 16 mm2 | m | 15000 | 19.692 | 0.1
3.179 | SF-01590 | Condutor 25 mm2 | m | 10000 | 24.111 | 0.1
3.180 | SF-01591 | Condutor 35 mm2 | m | 10000 | 44.055 | 0.1
3.181 | SF-01592 | Condutor 50 mm2 | m | 10000 | 57.582 | 0.1
3.182 | SF-01593 | Condutor 70 mm2 | m | 8000 | 75.492 | 0.1
3.183 | SF-01594 | Condutor 95 mm2 | m | 8000 | 102.069 | 0.1
3.184 | SF-01595 | Condutor 120 mm2 | m | 8000 | 138.195 | 0.1
3.185 | SF-01596 | Condutor 150 mm2 | m | 5000 | 149.184 | 0.1
3.186 | SF-01597 | Condutor 185 mm2 | m | 5000 | 184.284 | 0.1
3.187 | SF-01598 | Condutor 240 mm2 | m | 5000 | 289.872 | 0.1
3.188 | SF-01599 | Cobre nu 16 mm2 | m | 1000 | 23.886 | 0.1
3.189 | SF-01600 | Cobre nu 25 mm2 | m | 1000 | 34.056 | 0.1
3.190 | SF-01601 | Cobre nu 35 mm2 | m | 1000 | 50.148 | 0.1
3.191 | SF-01602 | Cobre nu 50 mm2 | m | 5000 | 71.442 | 0.1
3.192 | SF-01603 | Cobre nu 70 mm2 | m | 2000 | 94.365 | 0.1
3.193 | SF-01604 | Cabo 3 x 1,5 mm2 | m | 5000 | 8.118 | 0.1
3.194 | SF-01605 | Cabo 3 x 2,5 mm2 | m | 10000 | 11.754 | 0.1
3.195 | SF-01606 | Cabo 3 x 4 mm2 | m | 5000 | 17.424 | 0.1
3.196 | SF-01607 | Cabo 3 x 6 mm2 | m | 1490 | 26.532 | 0.1
3.197 | SF-01608 | Cabo PP 2 x 1 mm2 | m | 3000 | 3.474 | 0.1
3.198 | SF-01609 | Cabo PP 2 x 1,5 mm2 | m | 3000 | 4.14 | 0.1
3.199 | SF-01610 | Cabo PP 2 x 2,5 mm2 | m | 1000 | 5.508 | 0.1
3.200 | SF-01611 | Cabo PP 3 x 1 mm2 | m | 2500 | 5.121 | 0.1
3.201 | SF-01612 | Cabo PP 3 x 1,5 mm2 | m | 6000 | 7.479 | 0.1
3.202 | SF-01613 | Cabo PP 3 x 2,5 mm2 | m | 5000 | 10.521 | 0.1
3.203 | SF-01614 | Cabo Blindado 2 x 0,75mm2 | m | 200 | 5.697 | 0.1
3.204 | SF-01615 | Cabo Blindado 2 x 1mm2 | m | 1000 | 5.292 | 0.1
3.205 | SF-01616 | Cabo Blindado 2 x 1,5mm2 | m | 220 | 6.435 | 0.1
3.206 | SF-01617 | Cabo Blindado 2 x 2,5mm2 | m | 1000 | 8.091 | 0.1
3.207 | SF-01620 | Cabo Blindado 3 x 1,50mm2 | m | 200 | 8.928 | 0.1
3.208 | SF-01622 | Cabo 4 x 1 mm2 | m | 1000 | 8.163 | 0.1
3.209 | SF-01625 | Mufla de média tensão | un | 30 | 281.178 | 0.1
3.210 | SF-05225 | Condutor 6 mm² 1,8 kV | m | 200 | 9.711 | 0.1
3.211 | SF-05226 | Conector MC4 | un | 100 | 14.121 | 0.1
3.212 | SF-01618 | Cabo Blindado 2 x 4mm2 | m | 200 | 19.512 | 0.1
3.213 | SF-01619 | Cabo Blindado 3 x 0,75mm2 | m | 200 | 11.205 | 0.1
3.214 | SF-01621 | Cabo Blindado 3 x 2,50mm2 | m | 200 | 18.027 | 0.1
3.215 | SF-01623 | Cabo 5 x 1 mm2 | m | 200 | 9.702 | 0.1
3.216 | SF-01624 | Cabo 7 x 1 mm2 | m | 200 | 15.165 | 0.1
3.217 | SF-01626 | Contator auxiliar AC | un | 500 | 177.309 | 0.1
3.218 | SF-01627 | Contator auxiliar DC | un | 200 | 282.15 | 0.1
3.219 | SF-01628 | Minicontator 12 A AC | un | 500 | 212.13 | 0.1
3.220 | SF-01629 | Minicontator 12 A DC | un | 200 | 119.898 | 0.1
3.221 | SF-01630 | Minicontator 16 A AC | un | 750 | 131.157 | 0.1
3.222 | SF-01631 | Minicontator 16 A DC | un | 300 | 191.889 | 0.1
3.223 | SF-01632 | Contator 18 A | un | 300 | 145.764 | 0.1
3.224 | SF-01633 | Contator 25 A | un | 200 | 186.84 | 0.1
3.225 | SF-01634 | Contator 32 A | un | 200 | 289.323 | 0.1
3.226 | SF-01635 | Contator 40 A | un | 200 | 384.966 | 0.1
3.227 | SF-01636 | Contator 50 A | un | 100 | 464.49 | 0.1
3.228 | SF-01637 | Contator 65 A | un | 50 | 738.612 | 0.1
3.229 | SF-01638 | Contator 80 A | un | 50 | 968.391 | 0.1
3.230 | SF-01639 | Contator Especial 18 A | un | 100 | 156.033 | 0.1
3.231 | SF-01640 | Contator Especial 25 A | un | 100 | 178.74 | 0.1
3.232 | SF-01641 | Contator Especial 30 A | un | 50 | 759.267 | 0.1
3.233 | SF-01642 | Contator Especial 38 A | un | 50 | 467.982 | 0.1
3.234 | SF-01643 | Contator Especial 50 A | un | 50 | 1662.543 | 0.1
3.235 | SF-01644 | Contator Especial 65 A | un | 30 | 1995.03 | 0.1
3.236 | SF-01645 | Contator Especial 150 A | un | 20 | 1288.728 | 0.1
3.237 | SF-01646 | Contator Especial 250 A | un | 10 | 5167.881 | 0.1
3.238 | SF-01647 | Bloco de contato auxiliar simples | un | 560 | 37.854 | 0.1
3.239 | SF-01648 | Bloco de contato auxiliar duplo | un | 200 | 47.961 | 0.1
3.240 | SF-01649 | Bloco de contato auxiliar quádruplo | un | 200 | 84.33 | 0.1
3.241 | SF-01650 | Relé de sobrecarga para contator até 25 A | un | 300 | 402.903 | 0.1
3.242 | SF-01651 | Relé de sobrecarga para contator até 40 A | un | 100 | 328.653 | 0.1
3.243 | SF-01652 | Relé de sobrecarga para contator até 80 A | un | 50 | 389.493 | 0.1
3.244 | SF-05227 | Minicontator intetravado 9 A | un | 50 | 151.38 | 0.1
3.245 | SF-01653 | Capacitor 2,5 kVAr | un | 10 | 171.405 | 0.1
3.246 | SF-01654 | Capacitor 5 kVAr | un | 10 | 243.018 | 0.1
3.247 | SF-01655 | Capacitor 10 kVAr | un | 20 | 347.634 | 0.1
3.248 | SF-01656 | Capacitor 15 kVAr | un | 20 | 494.118 | 0.1
3.249 | SF-01657 | Capacitor 20 kVAr | un | 20 | 624.231 | 0.1
3.250 | SF-01658 | Capacitor 25 kVAr | un | 20 | 721.8 | 0.1
3.251 | SF-01659 | Capacitor 30 kVAr | un | 30 | 943.245 | 0.1
3.252 | SF-01660 | Contator para capacitor 22 A | un | 50 | 245.583 | 0.1
3.253 | SF-01661 | Contator para capacitor 30 A | un | 50 | 284.157 | 0.1
3.254 | SF-01662 | Contator para capacitor 40 A | un | 20 | 461.241 | 0.1
3.255 | SF-01663 | Contator para capacitor 60 A | un | 20 | 656.064 | 0.1
3.256 | SF-01664 | Controlador de fator de potência | un | 5 | 4858.704 | 0.1
3.257 | SF-01665 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 4 A | un | 200 | 24.534 | 0.1
3.258 | SF-01666 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 6 A | un | 230 | 30.753 | 0.1
3.259 | SF-01667 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 32 A | un | 4000 | 12.204 | 0.1
3.260 | SF-01668 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 63 A | un | 600 | 14.877 | 0.1
3.261 | SF-01669 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 4 A | un | 30 | 63.702 | 0.1
3.262 | SF-01670 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 6 A | un | 30 | 94.356 | 0.1
3.263 | SF-01671 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 32 A | un | 100 | 43.947 | 0.1
3.264 | SF-01672 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 4 A | un | 50 | 166.914 | 0.1
3.265 | SF-01673 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 6 A | un | 50 | 118.089 | 0.1
3.266 | SF-01674 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 50 A | un | 500 | 69.39 | 0.1
3.267 | SF-01675 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 63 A | un | 200 | 82.008 | 0.1
3.268 | SF-01676 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 70 A | un | 100 | 136.215 | 0.1
3.269 | SF-01677 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 100 A | un | 50 | 237.618 | 0.1
3.270 | SF-01678 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 6 A, 10 kA | un | 100 | 45.468 | 0.1
3.271 | SF-01679 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 32 A, 10 kA | un | 250 | 28.476 | 0.1
3.272 | SF-01680 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 63 A, 10 kA | un | 200 | 42.534 | 0.1
3.273 | SF-01681 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 6 A, 10 kA | un | 20 | 478.233 | 0.1
3.274 | SF-01682 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 32 A, 10 kA | un | 100 | 154.602 | 0.1
3.275 | SF-01683 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 6 A, 10kA | un | 100 | 242.694 | 0.1
3.276 | SF-01684 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 32 A, 10kA | un | 200 | 221.679 | 0.1
3.277 | SF-01685 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 63 A, 10kA | un | 200 | 177.759 | 0.1
3.278 | SF-01686 | Interruptor diferencial residual bipolar de 25 A | un | 250 | 155.097 | 0.1
3.279 | SF-01687 | Interruptor diferencial residual bipolar de 40 A | un | 250 | 170.748 | 0.1
3.280 | SF-01688 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 25 A | un | 250 | 199.773 | 0.1
3.281 | SF-01689 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 40 A | un | 250 | 195.831 | 0.1
3.282 | SF-01690 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A | un | 250 | 222.669 | 0.1
3.283 | SF-01691 | Disjuntor diferencial residual bipolar | un | 300 | 382.149 | 0.1
3.284 | SF-01692 | Disjuntor diferencial residual tetrapolar | un | 300 | 440.568 | 0.1
3.285 | SF-01693 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe I | un | 200 | 114.57 | 0.1
3.286 | SF-01694 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II 20 kA | un | 1000 | 68.076 | 0.1
3.287 | SF-01695 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II 40 kA | un | 1000 | 94.221 | 0.1
3.288 | SF-01696 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe III | un | 300 | 674.244 | 0.1
3.289 | SF-01697 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 18 kA | un | 200 | 490.959 | 0.1
3.290 | SF-01698 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 36 kA | un | 200 | 2895.786 | 0.1
3.291 | SF-01699 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 50 kA | un | 50 | 2008.053 | 0.1
3.292 | SF-01700 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 70 kA | un | 20 | 2984.409 | 0.1
3.293 | SF-01701 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 18 kA | un | 250 | 530.073 | 0.1
3.294 | SF-01702 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 36 kA | un | 250 | 4626.099 | 0.1
3.295 | SF-01703 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 50 kA | un | 50 | 4275.819 | 0.1
3.296 | SF-01704 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 70 kA | un | 50 | 5093.478 | 0.1
3.297 | SF-01705 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 25 kA | un | 100 | 1726.335 | 0.1
3.298 | SF-01706 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 36 kA | un | 100 | 5779.413 | 0.1
3.299 | SF-01707 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 50 kA | un | 150 | 13006.071 | 0.1
3.300 | SF-01708 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 70 kA | un | 200 | 21548.898 | 0.1
3.301 | SF-01709 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 100 kA | un | 200 | 13425.723 | 0.1
3.302 | SF-01710 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 36 kA | un | 20 | 9991.773 | 0.1
3.303 | SF-01711 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 50 kA | un | 20 | 11289.816 | 0.1
3.304 | SF-01712 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 70 kA | un | 10 | 15314.445 | 0.1
3.305 | SF-01713 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 100 kA | un | 10 | 18934.182 | 0.1
3.306 | SF-01714 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 36 kA | un | 5 | 7938.999 | 0.1
3.307 | SF-01715 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 50 kA | un | 5 | 12268.602 | 0.1
3.308 | SF-01716 | Disjuntor de caixa moldada de 630A / 70kA | un | 3 | 14791.383 | 0.1
3.309 | SF-01717 | Disjuntor de caixa moldada de 630A / 100kA | un | 3 | 18934.182 | 0.1
3.310 | SF-01718 | Disjuntor de caixa moldada de 800A / 36kA | un | 2 | 11015.874 | 0.1
3.311 | SF-01719 | Disjuntor de caixa moldada de 800A / 50kA | un | 2 | 9050.841 | 0.1
3.312 | SF-01720 | Disjuntor de caixa moldada de 800A / 70kA | un | 2 | 11862.162 | 0.1
3.313 | SF-01721 | Disjuntor de caixa moldada de 800A / 100kA | un | 2 | 16165.935 | 0.1
3.314 | SF-01722 | Disjuntor de caixa aberta de 630A / 50kA | un | 2 | 26184.366 | 0.1
3.315 | SF-01723 | Disjuntor de caixa aberta de 800A / 65kA | un | 2 | 33503.832 | 0.1
3.316 | SF-01724 | Disjuntor de caixa aberta de 800A / 100kA | un | 2 | 25610.562 | 0.1
3.317 | SF-01725 | Disjuntor de caixa aberta de 1000A / 65kA | un | 2 | 25437.663 | 0.1
3.318 | SF-01726 | Disjuntor de caixa aberta de 1000A / 100kA | un | 2 | 27708.111 | 0.1
3.319 | SF-01727 | Disjuntor de caixa aberta de 1250A / 65kA | un | 2 | 17273.115 | 0.1
3.320 | SF-01728 | Disjuntor de caixa aberta de 1250A / 100kA | un | 2 | 58827.915 | 0.1
3.321 | SF-01729 | Disjuntor de caixa aberta de 1600A / 65kA | un | 2 | 37022.463 | 0.1
3.322 | SF-01730 | Disjuntor de caixa aberta de 1600A / 100kA | un | 2 | 60878.853 | 0.1
3.323 | SF-01731 | Disjuntor motor até 25A | un | 300 | 547.254 | 0.1
3.324 | SF-01732 | Disjuntor motor até 40A | un | 100 | 1805.634 | 0.1
3.325 | SF-05228 | Bobina para disjuntor de caixa aberta | un | 50 | 1929.114 | 0.1
3.326 | SF-05229 | Motorização para disjuntor de caixa aberta | un | 5 | 18611.154 | 0.1
3.327 | SF-05230 | Bobina para disjuntor de caixa moldada | un | 50 | 677.556 | 0.1
3.328 | SF-05231 | Contato auxiliar disjuntor de caixa moldada | un | 50 | 209.07 | 0.1
3.329 | SF-05232 | Motorização para disjuntor de caixa moldada | un | 25 | 3098.916 | 0.1
3.330 | SF-05233 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos para Sistema Fotovoltaico | un | 12 | 148.518 | 0.1
3.331 | SF-05234 | Chave Seccionadora 32A para Sistema Fotovoltaico | un | 10 | 199.044 | 0.1
3.332 | SF-01733 | Eletrocalha 50x50 mm | m | 1000 | 10.854 | 0.1
3.333 | SF-01734 | Eletrocalha 100x50 mm | m | 1000 | 12.357 | 0.1
3.334 | SF-01735 | Eletrocalha 150x50 mm | m | 1000 | 28.863 | 0.1
3.335 | SF-01736 | Eletrocalha 200x50 mm | m | 1000 | 36.72 | 0.1
3.336 | SF-01737 | Eletrocalha 200x100 mm | m | 1000 | 43.866 | 0.1
3.337 | SF-01738 | Eletrocalha 300x50 mm | m | 1000 | 31.824 | 0.1
3.338 | SF-01739 | Eletrocalha 300x100 mm | m | 1000 | 57.015 | 0.1
3.339 | SF-01740 | Eletrocalha 400x50 mm | m | 1000 | 38.709 | 0.1
3.340 | SF-01741 | Eletrocalha 400x100 mm | m | 1000 | 101.754 | 0.1
3.341 | SF-01742 | Eletrocalha 500x100 mm | m | 1000 | 118.035 | 0.1
3.342 | SF-05235 | Eletrocalha aramada 400x100 mm | m | 300 | 94.545 | 0.1
3.343 | SF-01743 | Tampa de eletrocalha 50 mm | m | 200 | 4.203 | 0.1
3.344 | SF-01744 | Tampa de eletrocalha 100 mm | m | 200 | 6.903 | 0.1
3.345 | SF-01745 | Tampa de eletrocalha 150 mm | m | 200 | 13.311 | 0.1
3.346 | SF-01746 | Tampa de eletrocalha 200 mm | m | 200 | 13.509 | 0.1
3.347 | SF-01747 | Tampa de eletrocalha 300 mm | m | 200 | 21.402 | 0.1
3.348 | SF-01748 | Tampa de eletrocalha 400 mm | m | 200 | 24.777 | 0.1
3.349 | SF-01749 | Tampa de eletrocalha 500 mm | m | 200 | 39.987 | 0.1
3.350 | SF-01750 | Suporte vertical para eletrocalha de 50 mm | un | 1000 | 2.709 | 0.1
3.351 | SF-01751 | Suporte vertical para eletrocalha de 100 mm | un | 1000 | 4.428 | 0.1
3.352 | SF-01752 | Suporte vertical para eletrocalha de 150 mm | un | 1000 | 4.797 | 0.1
3.353 | SF-01753 | Suporte vertical para eletrocalha de 200 mm | un | 1000 | 6.102 | 0.1
3.354 | SF-01754 | Suporte vertical para eletrocalha de 300 mm | un | 1000 | 7.353 | 0.1
3.355 | SF-01755 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 50x50 mm | un | 50 | 10.206 | 0.1
3.356 | SF-01756 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 50x50 mm | un | 50 | 14.985 | 0.1
3.357 | SF-01757 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 50x50 mm | un | 50 | 20.304 | 0.1
3.358 | SF-01758 | Suspensão ômega para eletrocalha 50x50 mm | un | 500 | 2.709 | 0.1
3.359 | SF-01759 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 50x50 mm | un | 500 | 2.601 | 0.1
3.360 | SF-01760 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 100x50 mm | un | 50 | 27.099 | 0.1
3.361 | SF-01761 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 100x50 mm | un | 50 | 22.068 | 0.1
3.362 | SF-01762 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 100x50 mm | un | 50 | 23.094 | 0.1
3.363 | SF-01763 | Suspensão ômega para eletrocalha 100x50 mm | un | 500 | 3.987 | 0.1
3.364 | SF-01764 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 100x50 mm | un | 500 | 3.177 | 0.1
3.365 | SF-01765 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 150x50 mm | un | 50 | 24.372 | 0.1
3.366 | SF-01766 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 150x50 mm | un | 50 | 16.317 | 0.1
3.367 | SF-01767 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 150x50 mm | un | 50 | 29.772 | 0.1
3.368 | SF-01768 | Suspensão ômega para eletrocalha 150x50 mm | un | 500 | 5.562 | 0.1
3.369 | SF-01769 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 150x50 mm | un | 500 | 3.618 | 0.1
3.370 | SF-01770 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 200x50 mm | un | 50 | 35.118 | 0.1
3.371 | SF-01771 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 200x50 mm | un | 50 | 20.403 | 0.1
3.372 | SF-01772 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 200x50 mm | un | 50 | 46.557 | 0.1
3.373 | SF-01773 | Suspensão ômega para eletrocalha 200x50 mm | un | 500 | 6.363 | 0.1
3.374 | SF-01774 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 200x50 mm | un | 500 | 5.364 | 0.1
3.375 | SF-01775 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 200x100 mm | un | 50 | 29.502 | 0.1
3.376 | SF-01776 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 200x100 mm | un | 50 | 31.473 | 0.1
3.377 | SF-01777 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 200x100 mm | un | 50 | 40.869 | 0.1
3.378 | SF-01778 | Suspensão ômega para eletrocalha 200x100 mm | un | 500 | 7.047 | 0.1
3.379 | SF-01779 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 200x100 mm | un | 500 | 3.492 | 0.1
3.380 | SF-01780 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 300x50 mm | un | 50 | 63.747 | 0.1
3.381 | SF-01781 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 300x50 mm | un | 50 | 58.914 | 0.1
3.382 | SF-01782 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 300x50 mm | un | 50 | 42.912 | 0.1
3.383 | SF-01783 | Suspensão ômega para eletrocalha 300x50 mm | un | 500 | 7.398 | 0.1
3.384 | SF-01784 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 300x50 mm | un | 500 | 6.165 | 0.1
3.385 | SF-01785 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 300x100 mm | un | 50 | 121.275 | 0.1
3.386 | SF-01786 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 300x100 mm | un | 50 | 81.468 | 0.1
3.387 | SF-01787 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 300x100 mm | un | 50 | 72.234 | 0.1
3.388 | SF-01788 | Suspensão ômega para eletrocalha 300x100 mm | un | 500 | 7.92 | 0.1
3.389 | SF-01789 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 300x100 mm | un | 500 | 8.613 | 0.1
3.390 | SF-01790 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 400x50 mm | un | 50 | 105.912 | 0.1
3.391 | SF-01791 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 400x50 mm | un | 50 | 78.795 | 0.1
3.392 | SF-01792 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 400x50 mm | un | 50 | 143.676 | 0.1
3.393 | SF-01793 | Suspensão ômega para eletrocalha 400x50 mm | un | 500 | 10.278 | 0.1
3.394 | SF-01794 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 400x50 mm | un | 500 | 7.722 | 0.1
3.395 | SF-01795 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 400x100 mm | un | 50 | 148.815 | 0.1
3.396 | SF-01796 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 400x100 mm | un | 50 | 100.944 | 0.1
3.397 | SF-01797 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 400x100 mm | un | 50 | 123.822 | 0.1
3.398 | SF-01798 | Suspensão ômega para eletrocalha 400x100 mm | un | 500 | 14.913 | 0.1
3.399 | SF-01799 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 400x100 mm | un | 500 | 9.189 | 0.1
3.400 | SF-01800 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 500x100 mm | un | 50 | 222.381 | 0.1
3.401 | SF-01801 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 500x100 mm | un | 50 | 130.869 | 0.1
3.402 | SF-01802 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 500x100 mm | un | 50 | 219.024 | 0.1
3.403 | SF-01803 | Suspensão ômega para eletrocalha 500x100 mm | un | 500 | 18.54 | 0.1
3.404 | SF-01804 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 500x100 mm | un | 500 | 11.853 | 0.1
3.405 | SF-01805 | Saída de eletroduto para eletrocalha | un | 1000 | 3.123 | 0.1
3.406 | SF-01806 | Eletroduto de aço galvanizado de 1/2" | m | 1000 | 5.715 | 0.1
3.407 | SF-01807 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4" | m | 6000 | 7.182 | 0.1
3.408 | SF-01808 | Eletroduto de aço galvanizado de 1" | m | 6000 | 13.491 | 0.1
3.409 | SF-01809 | Eletroduto de aço galvanizado de 1.1/4" | m | 3000 | 18.495 | 0.1
3.410 | SF-01810 | Eletroduto de aço galvanizado de 1.1/2" | m | 3000 | 20.628 | 0.1
3.411 | SF-01811 | Eletroduto de aço galvanizado de 2" | m | 1000 | 38.394 | 0.1
3.412 | SF-01812 | Eletroduto de aço galvanizado de 2.1/2" | m | 1000 | 59.688 | 0.1
3.413 | SF-01813 | Eletroduto de aço galvanizado de 3" | m | 1000 | 61.002 | 0.1
3.414 | SF-01814 | Eletroduto de aço galvanizado de 4" | m | 500 | 86.607 | 0.1
3.415 | SF-01815 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3/4’’ | m | 1000 | 27.081 | 0.1
3.416 | SF-01816 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1’’ | m | 2000 | 27.117 | 0.1
3.417 | SF-01817 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1.1/4’’ | m | 1000 | 27.234 | 0.1
3.418 | SF-01818 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1.1/2’’ | m | 1000 | 47.502 | 0.1
3.419 | SF-01819 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2’’ | m | 1000 | 47.781 | 0.1
3.420 | SF-01820 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2.1/2’’ | m | 1000 | 64.242 | 0.1
3.421 | SF-01821 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3’’ | m | 1000 | 62.784 | 0.1
3.422 | SF-01822 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 4’’ | m | 500 | 108.585 | 0.1
3.423 | SF-01823 | Conector reto para eletroduto 1/2’’ | un | 1000 | 3.132 | 0.1
3.424 | SF-01824 | Luva para eletroduto 1/2’’ | un | 1000 | 1.404 | 0.1
3.425 | SF-01825 | Luva de emenda para eletroduto 1/2’’ | un | 1000 | 4.266 | 0.1
3.426 | SF-01826 | Curva para eletroduto 1/2’’ | un | 500 | 3.519 | 0.1
3.427 | SF-01827 | Conector reto para eletroduto 3/4’’ | un | 10000 | 2.097 | 0.1
3.428 | SF-01828 | Conector curvo para eletroduto 3/4’’ | un | 1000 | 9.882 | 0.1
3.429 | SF-01829 | Luva para eletroduto 3/4’’ | un | 2000 | 1.494 | 0.1
3.430 | SF-01830 | Luva de emenda para eletroduto 3/4’’ | un | 2000 | 4.104 | 0.1
3.431 | SF-01831 | Curva para eletroduto 3/4’’ | un | 1000 | 3.978 | 0.1
3.432 | SF-01832 | Conector reto para eletroduto 1’’ | un | 10000 | 3.744 | 0.1
3.433 | SF-01833 | Conector curvo para eletroduto 1’’ | un | 1000 | 11.871 | 0.1
3.434 | SF-01834 | Luva para eletroduto 1’’ | un | 2000 | 1.737 | 0.1
3.435 | SF-01835 | Luva de emenda para eletroduto 1’’ | un | 2000 | 4.815 | 0.1
3.436 | SF-01836 | Curva para eletroduto 1’’ | un | 1000 | 5.391 | 0.1
3.437 | SF-01837 | Conector reto para eletroduto 1.1/4’’ | un | 3000 | 5.256 | 0.1
3.438 | SF-01838 | Conector curvo para eletroduto 1.1/4’’ | un | 200 | 14.796 | 0.1
3.439 | SF-01839 | Luva para eletroduto 1.1/4’’ | un | 500 | 3.087 | 0.1
3.440 | SF-01840 | Luva de emenda para eletroduto 1.1/4’’ | un | 500 | 10.404 | 0.1
3.441 | SF-01841 | Curva para eletroduto 1.1/4’’ | un | 500 | 12.294 | 0.1
3.442 | SF-01842 | Conector reto para eletroduto 1.1/2’’ | un | 3000 | 8.19 | 0.1
3.443 | SF-01843 | Conector curvo para eletroduto 1.1/2’’ | un | 200 | 22.887 | 0.1
3.444 | SF-01844 | Luva para eletroduto 1.1/2’’ | un | 500 | 4.464 | 0.1
3.445 | SF-01845 | Luva de emenda para eletroduto 1.1/2’’ | un | 500 | 12.15 | 0.1
3.446 | SF-01846 | Curva para eletroduto 1.1/2’’ | un | 500 | 15.003 | 0.1
3.447 | SF-01847 | Conector reto para eletroduto 2’’ | un | 2000 | 9.072 | 0.1
3.448 | SF-01848 | Conector curvo para eletroduto 2’’ | un | 200 | 46.377 | 0.1
3.449 | SF-01849 | Luva para eletroduto 2’’ | un | 500 | 6.237 | 0.1
3.450 | SF-01850 | Luva de emenda para eletroduto 2’’ | un | 500 | 16.398 | 0.1
3.451 | SF-01851 | Curva para eletroduto 2’’ | un | 500 | 22.014 | 0.1
3.452 | SF-01852 | Conector reto para eletroduto 2.1/2’’ | un | 2000 | 36.549 | 0.1
3.453 | SF-01853 | Conector curvo para eletroduto 2.1/2’’ | un | 200 | 108.945 | 0.1
3.454 | SF-01854 | Luva para eletroduto 2.1/2’’ | un | 500 | 9.09 | 0.1
3.455 | SF-01855 | Luva de emenda para eletroduto 2.1/2’’ | un | 500 | 36.351 | 0.1
3.456 | SF-01856 | Curva para eletroduto 2.1/2’’ | un | 500 | 55.755 | 0.1
3.457 | SF-01857 | Conector reto para eletroduto 3’’ | un | 1000 | 29.934 | 0.1
3.458 | SF-01858 | Conector curvo para eletroduto 3’’ | un | 100 | 131.364 | 0.1
3.459 | SF-01859 | Luva para eletroduto 3’’ | un | 300 | 13.842 | 0.1
3.460 | SF-01860 | Luva de emenda para eletroduto 3’’ | un | 300 | 65.961 | 0.1
3.461 | SF-01861 | Curva para eletroduto 3’’ | un | 300 | 73.197 | 0.1
3.462 | SF-01862 | Conector reto para eletroduto 4’’ | un | 1000 | 46.926 | 0.1
3.463 | SF-01863 | Conector curvo para eletroduto 4’’ | un | 100 | 241.785 | 0.1
3.464 | SF-01864 | Luva para eletroduto 4’’ | un | 300 | 21.852 | 0.1
3.465 | SF-01865 | Luva de emenda para eletroduto 4’’ | un | 300 | 34.929 | 0.1
3.466 | SF-01866 | Curva para eletroduto 4’’ | un | 300 | 124.137 | 0.1
3.467 | SF-01867 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4’’ (DE 25mm) | m | 2000 | 4.896 | 0.1
3.468 | SF-01868 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1’’ (DE 32mm) | m | 1000 | 9.423 | 0.1
3.469 | SF-01869 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4’’ | m | 3500 | 9.018 | 0.1
3.470 | SF-01870 | Conector para eletroduto flexível metálico 3/4’’ | un | 2000 | 11.286 | 0.1
3.471 | SF-01871 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1’’ | m | 3500 | 11.835 | 0.1
3.472 | SF-01872 | Conector para eletroduto flexível metálico 1’’ | un | 2000 | 17.91 | 0.1
3.473 | SF-01873 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1.1/4’’ | m | 1000 | 17.847 | 0.1
3.474 | SF-01874 | Conector para eletroduto flexível metálico 1.1/4’’ | un | 500 | 21.555 | 0.1
3.475 | SF-01875 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1.1/2’’ | m | 1000 | 22.977 | 0.1
3.476 | SF-01876 | Conector para eletroduto flexível metálico 1.1/2’’ | un | 500 | 27.567 | 0.1
3.477 | SF-01877 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 2’’ | m | 2000 | 30.609 | 0.1
3.478 | SF-01878 | Conector para eletroduto flexível metálico 2’’ | un | 1000 | 51.714 | 0.1
3.479 | SF-01879 | Eletroduto de PEAD de 1.1/4’’ | m | 2000 | 3.861 | 0.1
3.480 | SF-01880 | Terminal para eletroduto de PEAD de 1.1/4’’ | un | 50 | 6.426 | 0.1
3.481 | SF-01881 | Eletroduto de PEAD de 2’’ | m | 2000 | 6.363 | 0.1
3.482 | SF-01882 | Terminal para eletroduto de PEAD de 2’’ | un | 50 | 7.335 | 0.1
3.483 | SF-01883 | Eletroduto de PEAD de 3’’ | m | 1000 | 8.919 | 0.1
3.484 | SF-01884 | Terminal para eletroduto de PEAD de 3’’ | un | 100 | 10.818 | 0.1
3.485 | SF-05236 | Eletroduto de PEAD de 4” | m | 500 | 12.42 | 0.1
3.486 | SF-05237 | Terminal para eletroduto de PEAD de 4” | un | 20 | 11.313 | 0.1
3.487 | SF-05238 | Eletroduto de PEAD de 5” | m | 500 | 40.104 | 0.1
3.488 | SF-05239 | Terminal para eletroduto de PEAD de 5” | un | 20 | 13.671 | 0.1
3.489 | SF-01885 | Eletroduto de PVC de 3/4’’ | m | 2500 | 6.102 | 0.1
3.490 | SF-01886 | Luva para eletroduto de PVC de 3/4’’ | un | 1000 | 1.557 | 0.1
3.491 | SF-01887 | Curva para eletroduto de PVC de 3/4’’ | un | 300 | 3.357 | 0.1
3.492 | SF-01888 | Eletroduto de PVC de 1’’ | m | 4000 | 9.54 | 0.1
3.493 | SF-01889 | Luva para eletroduto de PVC de 1’’ | un | 2000 | 2.178 | 0.1
3.494 | SF-01890 | Curva para eletroduto de PVC de 1’’ | un | 1000 | 4.653 | 0.1
3.495 | SF-01891 | Eletroduto de PVC de 1.1/4’’ | m | 1000 | 12.699 | 0.1
3.496 | SF-01892 | Luva para eletroduto de PVC de 1.1/4’’ | un | 500 | 3.375 | 0.1
3.497 | SF-01893 | Curva para eletroduto de PVC de 1.1/4’’ | un | 100 | 6.138 | 0.1
3.498 | SF-01894 | Eletroduto de PVC de 1.1/2’’ | m | 1000 | 13.968 | 0.1
3.499 | SF-01895 | Luva para eletroduto de PVC de 1.1/2’’ | un | 500 | 4.635 | 0.1
3.500 | SF-01896 | Curva para eletroduto de PVC de 1.1/2’’ | un | 100 | 7.434 | 0.1
3.501 | SF-01897 | Eletroduto de PVC de 2’’ | m | 1000 | 22.824 | 0.1
3.502 | SF-01898 | Luva para eletroduto de PVC de 2’’ | un | 500 | 6.714 | 0.1
3.503 | SF-01899 | Curva para eletroduto de PVC de 2’’ | un | 100 | 12.078 | 0.1
3.504 | SF-01900 | Eletroduto de PVC de 3’’ | m | 1000 | 41.751 | 0.1
3.505 | SF-01901 | Luva para eletroduto de PVC de 3’’ | un | 500 | 20.052 | 0.1
3.506 | SF-01902 | Curva para eletroduto de PVC de 3’’ | un | 100 | 30.87 | 0.1
3.507 | SF-01903 | Fonte industrial 15W | un | 50 | 92.88 | 0.1
3.508 | SF-01904 | Fonte industrial 35W | un | 50 | 90.693 | 0.1
3.509 | SF-01905 | Fonte industrial 60W | un | 50 | 211.716 | 0.1
3.510 | SF-01906 | Fonte industrial 120W | un | 50 | 249.498 | 0.1
3.511 | SF-01907 | Transformador de comando 100VA | un | 50 | 189.873 | 0.1
3.512 | SF-01908 | Transformador de comando 300VA | un | 50 | 527.643 | 0.1
3.513 | SF-01909 | Chave Seccionadora Saca Fusível 100 A | un | 50 | 315.252 | 0.1
3.514 | SF-01910 | Chave Seccionadora Saca Fusível 160 A | un | 50 | 381.231 | 0.1
3.515 | SF-01911 | Chave Seccionadora Saca Fusível 250 A | un | 50 | 630.882 | 0.1
3.516 | SF-01912 | Chave Seccionadora Saca Fusível 400 A | un | 50 | 1035.693 | 0.1
3.517 | SF-01913 | Porta fusível cartucho | un | 500 | 21.555 | 0.1
3.518 | SF-01914 | Fusível cartucho | un | 500 | 4.653 | 0.1
3.519 | SF-01915 | Base fusível NH 00 / NH 000 | un | 50 | 70.452 | 0.1
3.520 | SF-01916 | Base fusível NH 1 | un | 50 | 222.174 | 0.1
3.521 | SF-01917 | Base fusível NH 2 | un | 50 | 274.482 | 0.1
3.522 | SF-01918 | Base fusível NH 3 | un | 50 | 424.17 | 0.1
3.523 | SF-01919 | Fusível NH 000 | un | 300 | 53.991 | 0.1
3.524 | SF-01920 | Fusível NH 00 Ultrarrápido | un | 100 | 121.329 | 0.1
3.525 | SF-01921 | Fusível NH 1 | un | 300 | 127.062 | 0.1
3.526 | SF-01922 | Fusível NH 1 Ultrarrápido | un | 200 | 210.249 | 0.1
3.527 | SF-01923 | Fusível NH 2 | un | 300 | 188.577 | 0.1
3.528 | SF-01924 | Fusível NH 2 Ultrarrápido | un | 100 | 466.128 | 0.1
3.529 | SF-01925 | Fusível NH 3 | un | 300 | 268.902 | 0.1
3.530 | SF-01926 | Fusível NH 3 Ultrarrápido | un | 50 | 587.421 | 0.1
3.531 | SF-01927 | Kit base fusível Diazed | un | 50 | 55.755 | 0.1
3.532 | SF-01928 | Fusível Diazed | un | 50 | 16.668 | 0.1
3.533 | SF-05240 | Porta-fusível aéreo | un | 5000 | 2.853 | 0.1
3.534 | SF-05241 | Soquete para lâmpada tubular | un | 38000 | 3.717 | 0.1
3.535 | SF-05242 | Presilha para lâmpada tubular | un | 76000 | 0.936 | 0.1
3.536 | SF-01929 | Poste balizador para jardim 50cm | un | 200 | 268.767 | 0.1
3.537 | SF-01930 | Poste balizador para jardim 80cm | un | 100 | 424.557 | 0.1
3.538 | SF-01932 | Luminária LED para poste 30W | un | 200 | 278.046 | 0.1
3.539 | SF-01933 | Luminária LED para poste 60W | un | 200 | 361.827 | 0.1
3.540 | SF-01934 | Luminária LED para poste 90W | un | 300 | 447.093 | 0.1
3.541 | SF-01935 | Luminária LED para poste 120W | un | 300 | 623.844 | 0.1
3.542 | SF-01936 | Luminária LED para poste 150W | un | 300 | 710.415 | 0.1
3.543 | SF-01937 | Luminária LED para poste 200W | un | 300 | 405.828 | 0.1
3.544 | SF-01940 | Luminária tipo balizador de solo | un | 50 | 82.278 | 0.1
3.545 | SF-01944 | Poste reto 3m | un | 10 | 489.51 | 0.1
3.546 | SF-01945 | Poste reto 5m | un | 10 | 622.719 | 0.1
3.547 | SF-01946 | Poste curvo simples 8m | un | 10 | 1899.972 | 0.1
3.548 | SF-01947 | Poste curvo simples 12m | un | 10 | 2473.65 | 0.1
3.549 | SF-01948 | Poste curvo duplo 8m | un | 10 | 2237.22 | 0.1
3.550 | SF-01949 | Braço para iluminação | un | 20 | 30.591 | 0.1
3.551 | SF-01950 | Suporte para luminária de poste simples | un | 400 | 125.46 | 0.1
3.552 | SF-01951 | Suporte para luminária de poste duplo | un | 400 | 154.305 | 0.1
3.553 | SF-01952 | Suporte para luminária de poste quadruplo | un | 400 | 306.549 | 0.1
3.554 | SF-01953 | Globo para luminária | un | 100 | 181.116 | 0.1
3.555 | SF-01955 | Poste globo duplo | un | 20 | 754.101 | 0.1
3.556 | SF-01938 | Luminária LED Wall Washer 36W | un | 20 | 528.075 | 0.1
3.557 | SF-01939 | Luminária LED Wall Washer 72W | un | 20 | 741.06 | 0.1
3.558 | SF-01956 | Bloco autônomo de emergência 500 lumens | un | 2000 | 235.251 | 0.1
3.559 | SF-01957 | Bloco autônomo de emergência 1000 lumens | un | 750 | 293.661 | 0.1
3.560 | SF-01958 | Bloco autônomo de emergência 1500 lumens | un | 500 | 365.22 | 0.1
3.561 | SF-01959 | Bloco autônomo de emergência 2400 lumens | un | 300 | 938.457 | 0.1
3.562 | SF-05243 | Bloco autônomo de emergência 100 lumens | un | 2000 | 21.834 | 0.1
3.563 | SF-01960 | Fita de LED (baixa densidade de potência) | un | 50 | 148.149 | 0.1
3.564 | SF-01961 | Fita de LED (alta densidade de potência) | un | 50 | 246.816 | 0.1
3.565 | SF-01962 | Fita de LED (baixa densidade de potência) IP65 | un | 30 | 166.608 | 0.1
3.566 | SF-01963 | Fita de LED (alta densidade de potência) IP65 | un | 30 | 255.726 | 0.1
3.567 | SF-01964 | Lâmpada LED Base GU10 | un | 1000 | 15.93 | 0.1
3.568 | SF-01965 | Lâmpada LED PAR 20 | un | 800 | 65.727 | 0.1
3.569 | SF-01966 | Lâmpada LED PAR 30 | un | 400 | 42.966 | 0.1
3.570 | SF-01968 | Lâmpada LED PAR 38 | un | 200 | 55.926 | 0.1
3.571 | SF-01969 | Lâmpada LED PAR 20 IP65 | un | 100 | 50.067 | 0.1
3.572 | SF-01971 | Lâmpada LED PAR 38 IP65 | un | 100 | 93.204 | 0.1
3.573 | SF-01972 | Lâmpada LED Bulbo 7W | un | 1500 | 14.607 | 0.1
3.574 | SF-01973 | Lâmpada LED Bulbo 9W | un | 1730 | 3.375 | 0.1
3.575 | SF-01974 | Lâmpada LED Bulbo 12W | un | 5000 | 6.894 | 0.1
3.576 | SF-01975 | Lâmpada LED Bulbo 15W | un | 5000 | 8.046 | 0.1
3.577 | SF-01976 | Lâmpada LED 17W | un | 500 | 16.137 | 0.1
3.578 | SF-01977 | Lâmpada LED 30W | un | 500 | 34.029 | 0.1
3.579 | SF-01978 | Lâmpada LED 40W | un | 300 | 35.001 | 0.1
3.580 | SF-01979 | Lâmpada LED 60W | un | 100 | 61.281 | 0.1
3.581 | SF-01980 | Lâmpada LED 80W | un | 100 | 131.85 | 0.1
3.582 | SF-01981 | Lâmpada LED 100W | un | 100 | 233.946 | 0.1
3.583 | SF-01982 | Lâmpada LED 120W | un | 50 | 240.363 | 0.1
3.584 | SF-01983 | Lâmpada LED Tipo Vela | un | 100 | 24.228 | 0.1
3.585 | SF-01984 | Lâmpada LED Tipo Bolinha | un | 400 | 11.232 | 0.1
3.586 | SF-01986 | Tubo LED T5 7,5W | un | 3000 | 52.902 | 0.1
3.587 | SF-01987 | Tubo LED T5 15W | un | 10000 | 60.795 | 0.1
3.588 | SF-01988 | Tubo LED T5 26W HO | un | 500 | 143.802 | 0.1
3.589 | SF-01989 | Tubo LED T8 9W | un | 8000 | 11.124 | 0.1
3.590 | SF-01990 | Tubo LED T8 18W | un | 20000 | 10.818 | 0.1
3.591 | SF-01992 | Lâmpada fluorescente T5 14W | un | 3000 | 19.242 | 0.1
3.592 | SF-01993 | Lâmpada fluorescente T5 28W | un | 10000 | 14.283 | 0.1
3.593 | SF-01994 | Lâmpada fluorescente T8 16W | un | 6000 | 12.708 | 0.1
3.594 | SF-01995 | Lâmpada fluorescente T8 32W | un | 15000 | 18.693 | 0.1
3.595 | SF-05244 | Lâmpada LED Bulbo 15W dimerizável | un | 200 | 44.109 | 0.1
3.596 | SF-05245 | Lâmpada LED PAR 30 IRC 95 | un | 100 | 203.562 | 0.1
3.597 | SF-05246 | Lâmpada LED Base GU10 IRC 95 | un | 100 | 25.434 | 0.1
3.598 | SF-01967 | Lâmpada LED PAR 30 Alta Intensidade | un | 100 | 146.286 | 0.1
3.599 | SF-02005 | Luminária Plafon LED Slim 15 W | un | 500 | 73.908 | 0.1
3.600 | SF-02006 | Luminária Plafon LED Slim 24 W | un | 500 | 76.338 | 0.1
3.601 | SF-02007 | Luminária LED Downlight 14W | un | 50 | 139.374 | 0.1
3.602 | SF-02008 | Luminária LED Downlight 25W | un | 50 | 150.57 | 0.1
3.603 | SF-02009 | Luminária LED Downlight 35W | un | 50 | 143.586 | 0.1
3.604 | SF-02010 | Luminária Hermética 2x14W | un | 300 | 62.703 | 0.1
3.605 | SF-02011 | Luminária Hermética 1x28W | un | 300 | 129.879 | 0.1
3.606 | SF-02012 | Luminária Hermética 2x28W | un | 1500 | 104.229 | 0.1
3.607 | SF-02013 | Luminária LED Highbay 60W | un | 100 | 300.294 | 0.1
3.608 | SF-02014 | Luminária LED Highbay 80W | un | 100 | 188.523 | 0.1
3.609 | SF-02015 | Luminária LED Highbay 120W | un | 100 | 299.691 | 0.1
3.610 | SF-02016 | Luminária LED Highbay 150W | un | 50 | 277.299 | 0.1
3.611 | SF-02017 | Luminária LED Highbay 200W | un | 50 | 436.653 | 0.1
3.612 | SF-02018 | Luminária LED Linear 8W | un | 50 | 50.013 | 0.1
3.613 | SF-02019 | Luminária LED Linear 14W | un | 50 | 47.331 | 0.1
3.614 | SF-02020 | Luminária LED Linear 20W | un | 50 | 59.436 | 0.1
3.615 | SF-02021 | Luminária LED Linear tipo calha 16W | un | 100 | 123.543 | 0.1
3.616 | SF-02022 | Luminária LED Linear tipo calha 32W | un | 100 | 199.449 | 0.1
3.617 | SF-02023 | Luminária spot de sobrepor | un | 200 | 71.217 | 0.1
3.618 | SF-02024 | Luminária spot de embutir | un | 210 | 60.957 | 0.1
3.619 | SF-02025 | Luminária arandela | un | 300 | 53.505 | 0.1
3.620 | SF-02026 | Luminária plafon 30 cm | un | 500 | 45.828 | 0.1
3.621 | SF-02027 | Luminária plafon 40 cm | un | 500 | 96.687 | 0.1
3.622 | SF-02031 | Luminária T5 2x14 W de embutir | un | 50 | 116.712 | 0.1
3.623 | SF-02032 | Luminária T5 2x14 W de sobrepor | un | 50 | 88.083 | 0.1
3.624 | SF-02033 | Luminária T5 2x28 W de embutir | un | 100 | 148.914 | 0.1
3.625 | SF-02034 | Luminária T5 2x28 W de sobrepor | un | 100 | 182.709 | 0.1
3.626 | SF-02035 | Luminária tartaruga | un | 300 | 279.927 | 0.1
3.627 | SF-02036 | Projetor LED para o Plenário Senado Federal | un | 10 | 17108.109 | 0.1
3.628 | SF-02037 | Receptáculo E27 | un | 2000 | 4.059 | 0.1
3.629 | SF-05247 | Luminária tipo perfil de alumínio | m | 200 | 106.479 | 0.1
3.630 | SF-04689 | Luminária T8 2x32 W de sobrepor | un | 1000 | 181.341 | 0.1
3.631 | SF-04690 | Luminária T8 2x32 W de embutir | un | 1000 | 184.347 | 0.1
3.632 | SF-04691 | Luminária T8 2x16 W de sobrepor | un | 500 | 120.303 | 0.1
3.633 | SF-04692 | Luminária T8 2x16 W de embutir | un | 500 | 134.28 | 0.1
3.634 | SF-02038 | Driver para LED 30W | un | 750 | 42.975 | 0.1
3.635 | SF-02039 | Driver para LED 60W | un | 200 | 79.362 | 0.1
3.636 | SF-02040 | Driver para LED 50W IP65 | un | 30 | 38.061 | 0.1
3.637 | SF-02045 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T5 | un | 200 | 55.422 | 0.1
3.638 | SF-02046 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T5 | un | 2500 | 98.928 | 0.1
3.639 | SF-02047 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T8 16W | un | 700 | 30.15 | 0.1
3.640 | SF-02048 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T8 16W | un | 1500 | 45.756 | 0.1
3.641 | SF-02049 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T8 32W | un | 300 | 27.963 | 0.1
3.642 | SF-02050 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T8 32W | un | 3000 | 37.467 | 0.1
3.643 | SF-05248 | Driver para LED 100W | un | 30 | 341.523 | 0.1
3.644 | SF-05249 | Driver para LED 120W | un | 30 | 179.073 | 0.1
3.645 | SF-02043 | Driver para LED corrente constante 300 mA | un | 50 | 28.953 | 0.1
3.646 | SF-02044 | Driver para LED corrente constante 600 mA | un | 50 | 93.132 | 0.1
3.647 | SF-02057 | Refletor LED 10 W IP65 | un | 1000 | 80.127 | 0.1
3.648 | SF-02058 | Refletor LED 30 W IP65 | un | 2000 | 205.659 | 0.1
3.649 | SF-02059 | Refletor LED 50 W IP65 | un | 2000 | 207.756 | 0.1
3.650 | SF-02060 | Refletor LED 100 W IP65 | un | 500 | 627.174 | 0.1
3.651 | SF-02061 | Refletor LED 150 W IP65 | un | 200 | 736.74 | 0.1
3.652 | SF-02062 | Refletor LED 200 W IP65 | un | 200 | 712.638 | 0.1
3.653 | SF-02063 | Refletor LED 20 W IP65 com sensor | un | 1000 | 144.18 | 0.1
3.654 | SF-02064 | Trilho eletrificado para iluminação | m | 400 | 36.63 | 0.1
3.655 | SF-02067 | Conector I para trilho eletrificado para iluminação | un | 50 | 26.298 | 0.1
3.656 | SF-02068 | Conector L para trilho eletrificado para iluminação | un | 50 | 16.776 | 0.1
3.657 | SF-02069 | Conector T para trilho eletrificado para iluminação | un | 50 | 25.155 | 0.1
3.658 | SF-02070 | Conector X para trilho eletrificado para iluminação | un | 50 | 33.57 | 0.1
3.659 | SF-02071 | Plug para trilho eletrificado para iluminação | un | 50 | 15.12 | 0.1
3.660 | SF-02072 | Spot PAR20 para trilho eletrificado para iluminação | un | 300 | 78.525 | 0.1
3.661 | SF-05250 | Spot PAR16 para trilho eletrificado para iluminação | un | 300 | 76.626 | 0.1
3.662 | SF-05251 | Spot PAR30 para trilho eletrificado para iluminação | un | 300 | 201.6 | 0.1
3.663 | SF-05252 | Conector flexível para trilho eletrificado para iluminação | un | 100 | 48.033 | 0.1
3.664 | SF-02073 | Mão francesa simples | un | 1000 | 22.383 | 0.1
3.665 | SF-02074 | Mão francesa dupla | un | 1000 | 60.732 | 0.1
3.666 | SF-02075 | Mão francesa reforçada | un | 500 | 88.461 | 0.1
3.667 | SF-02076 | Chumbador 1/4" | un | 1000 | 1.134 | 0.1
3.668 | SF-02077 | Chumbador 5/16” | un | 2000 | 1.773 | 0.1
3.669 | SF-02078 | Chumbador 3/8” | un | 3000 | 2.763 | 0.1
3.670 | SF-02079 | Barra roscada 1/4" | m | 500 | 3.627 | 0.1
3.671 | SF-02080 | Barra roscada 5/16” | m | 500 | 6.309 | 0.1
3.672 | SF-02081 | Barra roscada 3/8” | m | 500 | 7.479 | 0.1
3.673 | SF-02082 | Caixa 4x2 de embutir para alvenaria | un | 500 | 3.096 | 0.1
3.674 | SF-02083 | Caixa 4x4 de embutir para alvenaria | un | 500 | 6.165 | 0.1
3.675 | SF-02084 | Caixa 4x2 para drywall | un | 500 | 8.208 | 0.1
3.676 | SF-02085 | Caixa 4x4 para drywall | un | 500 | 5.769 | 0.1
3.677 | SF-02086 | Caixa de passagem em alumínio 100x100x50mm | un | 200 | 49.464 | 0.1
3.678 | SF-02087 | Caixa de passagem em alumínio 150x150x100mm | un | 200 | 72.297 | 0.1
3.679 | SF-02088 | Caixa de passagem em alumínio 200x200x100mm | un | 200 | 64.53 | 0.1
3.680 | SF-02089 | Caixa de passagem em alumínio 300x300x120mm | un | 100 | 201.015 | 0.1
3.681 | SF-02090 | Caixa de passagem em alumínio 400x400x200mm | un | 100 | 454.671 | 0.1
3.682 | SF-02091 | Caixa de passagem em aço 400x400x150mm | un | 50 | 344.106 | 0.1
3.683 | SF-02092 | Caixa de passagem em PVC 150x150x75mm | un | 200 | 43.506 | 0.1
3.684 | SF-02093 | Caixa de passagem em PVC 200x200x85mm | un | 500 | 67.419 | 0.1
3.685 | SF-02094 | Abraçadeira tipo D para eletroduto | un | 15000 | 6.417 | 0.1
3.686 | SF-02095 | Abraçadeira tipo copo para eletroduto | un | 15000 | 5.652 | 0.1
3.687 | SF-02096 | Caixa para piso elevado | un | 300 | 408.582 | 0.1
3.688 | SF-02097 | Passa cabo para piso elevado | un | 500 | 34.308 | 0.1
3.689 | SF-02098 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4x2 | un | 200 | 17.451 | 0.1
3.690 | SF-02099 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4x4 | un | 500 | 20.331 | 0.1
3.691 | SF-02100 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x2 | un | 200 | 30.789 | 0.1
3.692 | SF-02101 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x4 | un | 300 | 31.455 | 0.1
3.693 | SF-02102 | Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4x4 | un | 300 | 49.365 | 0.1
3.694 | SF-02103 | Caixa de piso 4x2 | un | 100 | 21.285 | 0.1
3.695 | SF-02104 | Caixa de piso 4x4 | un | 100 | 24.534 | 0.1
3.696 | SF-02105 | Abraçadeira de nylon 13 mm | pct | 300 | 42.309 | 0.1
3.697 | SF-02106 | Abraçadeira de nylon 9 mm | pct | 300 | 80.073 | 0.1
3.698 | SF-02107 | Abraçadeira de nylon 7,5 mm | pct | 400 | 32.211 | 0.1
3.699 | SF-02108 | Abraçadeira de nylon 5 mm | pct | 500 | 4.131 | 0.1
3.700 | SF-02109 | Caixa ARStop | un | 50 | 26.82 | 0.1
3.701 | SF-02110 | Conector de emenda rápida 2 vias 4 mm² | un | 20000 | 2.988 | 0.1
3.702 | SF-02111 | Conector de emenda rápida 3 vias 4 mm² | un | 20000 | 3.789 | 0.1
3.703 | SF-02112 | Conector de emenda rápida 5 vias 4 mm² | un | 5000 | 5.427 | 0.1
3.704 | SF-02363 | Placa de sinalização em PVC 2mm | m2 | 120 | 755.712 | 0.1
3.705 | SF-02364 | Claviculário 20 chaves | un | 30 | 105.291 | 0.1
3.706 | SF-05253 | Conector de emenda rápida 2 vias 6 mm² | un | 5000 | 5.472 | 0.1
3.707 | SF-05254 | Conector de emenda rápida 3 vias 6 mm² | un | 5000 | 6.777 | 0.1
3.708 | SF-05255 | Caixa a prova d’água para conector de emenda rápida | un | 300 | 111.807 | 0.1
3.709 | SF-05256 | Caixa 4x2 estanque para área úmida | un | 100 | 81.459 | 0.1
3.710 | SF-05257 | Cabo de aço inoxidável 1/8 revestido | m | 500 | 4.581 | 0.1
3.711 | SF-05258 | Conjunto parafuso, porca e arruelas 1/4’’ x 1/2’’ para eletrocalha | un | 10000 | 1.557 | 0.1
3.712 | SF-05259 | Fincapino magazinado | pct | 300 | 7.515 | 0.1
3.713 | SF-05260 | Pino para ferramenta de fixação à pólvora | pct | 300 | 57.24 | 0.1
3.714 | SF-05261 | Fita para rotulador | un | 3000 | 130.734 | 0.1
3.715 | SF-02113 | Tomada para perfilado e eletrocalha | un | 1000 | 6.237 | 0.1
3.716 | SF-02114 | Espelho 4x2 | un | 6000 | 4.302 | 0.1
3.717 | SF-02115 | Espelho 4x4 | un | 3000 | 9.549 | 0.1
3.718 | SF-02116 | Suporte para espelho 4x2 | un | 6000 | 2.079 | 0.1
3.719 | SF-02117 | Suporte para espelho 4x4 | un | 3000 | 4.014 | 0.1
3.720 | SF-02118 | Espelho cego redondo | un | 200 | 4.959 | 0.1
3.721 | SF-02119 | Módulo cego | un | 5000 | 2.088 | 0.1
3.722 | SF-02120 | Módulo tomada 10 A | un | 12000 | 9.774 | 0.1
3.723 | SF-02121 | Módulo tomada 20 A | un | 3000 | 19.845 | 0.1
3.724 | SF-02122 | Módulo interruptor simples | un | 2000 | 9.027 | 0.1
3.725 | SF-02123 | Módulo interruptor paralelo | un | 1000 | 11.286 | 0.1
3.726 | SF-02124 | Módulo interruptor intermediário | un | 100 | 34.236 | 0.1
3.727 | SF-02125 | Módulo carregador USB | un | 1000 | 65.952 | 0.1
3.728 | SF-02126 | Módulo para conector RJ45 | un | 5000 | 11.862 | 0.1
3.729 | SF-02127 | Módulo pulsador | un | 200 | 14.031 | 0.1
3.730 | SF-02129 | Módulo cabo coaxial | un | 200 | 22.59 | 0.1
3.731 | SF-02130 | Módulo tomada 10 A para piso | un | 2000 | 11.43 | 0.1
3.732 | SF-02131 | Módulo tomada 20 A para piso | un | 1000 | 14.607 | 0.1
3.733 | SF-02133 | Tomada 10A para móveis | un | 1000 | 10.521 | 0.1
3.734 | SF-02134 | Tomada 20A para móveis | un | 200 | 17.091 | 0.1
3.735 | SF-02135 | Módulo tomada 10A de encaixe | un | 2000 | 11.988 | 0.1
3.736 | SF-02136 | Módulo tomada 20A de encaixe | un | 1000 | 15.372 | 0.1
3.737 | SF-02137 | Módulo campainha | un | 100 | 39.798 | 0.1
3.738 | SF-02138 | Módulo dimmer | un | 100 | 64.359 | 0.1
3.739 | SF-05262 | Tomada 10 A para área úmida | un | 50 | 142.029 | 0.1
3.740 | SF-05263 | Tomada 20 A para área úmida | un | 30 | 182.772 | 0.1
3.741 | SF-05264 | Interruptor para área úmida | un | 50 | 107.37 | 0.1
3.742 | SF-05265 | Espelho cego para área úmida | un | 75 | 52.488 | 0.1
3.743 | SF-02139 | Leito 400x100 mm | m | 500 | 114.867 | 0.1
3.744 | SF-02140 | Leito 600x100 mm | m | 500 | 126.378 | 0.1
3.745 | SF-02141 | Leito 800x100 mm | m | 500 | 137.907 | 0.1
3.746 | SF-02142 | Curva horizontal 90 graus para leito 400x100 mm | un | 50 | 155.223 | 0.1
3.747 | SF-02143 | Curva vertical 90 graus para leito 400x100 mm | un | 50 | 119.025 | 0.1
3.748 | SF-02144 | Tê horizontal 90 graus para leito 400x100 mm | un | 50 | 225.117 | 0.1
3.749 | SF-02145 | Curva horizontal 90 graus para leito 600x100 mm | un | 50 | 195.966 | 0.1
3.750 | SF-02146 | Curva vertical 90 graus para leito 600x100 mm | un | 50 | 132.327 | 0.1
3.751 | SF-02147 | Tê horizontal 90 graus para leito 600x100 mm | un | 50 | 248.967 | 0.1
3.752 | SF-02148 | Curva horizontal 90 graus para leito 800x100 mm | un | 50 | 239.058 | 0.1
3.753 | SF-02149 | Curva vertical 90 graus para leito 800x100 mm | un | 50 | 142.812 | 0.1
3.754 | SF-02150 | Tê horizontal 90 graus para leito 800x100 mm | un | 50 | 306.36 | 0.1
3.755 | SF-02151 | Nobreak de 1 kVA | un | 100 | 2703.474 | 0.1
3.756 | SF-02152 | Nobreak de 2 kVA | un | 200 | 4242.258 | 0.1
3.757 | SF-02153 | Nobreak de 3 kVA | un | 100 | 5832.918 | 0.1
3.758 | SF-02154 | Bateria 7 Ah | un | 200 | 221.787 | 0.1
3.759 | SF-02155 | Bateria 9 Ah | un | 200 | 132.165 | 0.1
3.760 | SF-02156 | Bateria 12 Ah | un | 100 | 209.358 | 0.1
3.761 | SF-02157 | Bateria 28 Ah | un | 500 | 462.735 | 0.1
3.762 | SF-02158 | Bateria 40 Ah | un | 30 | 682.857 | 0.1
3.763 | SF-02159 | Bateria 120 Ah | un | 40 | 1807.92 | 0.1
3.764 | SF-02160 | Perfilado 38x38 mm | m | 1000 | 18.387 | 0.1
3.765 | SF-02161 | Gancho curto para perfilado | un | 1000 | 2.871 | 0.1
3.766 | SF-02162 | Gancho longo para perfilado | un | 1000 | 3.357 | 0.1
3.767 | SF-02163 | Cantoneira ZZ para perfilado | un | 200 | 2.241 | 0.1
3.768 | SF-02164 | Gancho curto de luminária para perfilado | un | 1000 | 2.736 | 0.1
3.769 | SF-02165 | Gancho longo de luminária para perfilado | un | 1000 | 4.14 | 0.1
3.770 | SF-02166 | Junta interna tipo I para perfilado | un | 500 | 2.943 | 0.1
3.771 | SF-02167 | Junta interna tipo L para perfilado | un | 100 | 4.293 | 0.1
3.772 | SF-02168 | Junta interna tipo T para perfilado | un | 100 | 5.913 | 0.1
3.773 | SF-02169 | Junta interna tipo X para perfilado | un | 100 | 7.542 | 0.1
3.774 | SF-02170 | Curva para perfilado | un | 200 | 10.071 | 0.1
3.775 | SF-02171 | Sapata para perfilado | un | 100 | 9.468 | 0.1
3.776 | SF-02172 | Saída de eletroduto para perfilado | un | 500 | 3.087 | 0.1
3.777 | SF-02173 | Módulo acionador para fechaduras | un | 50 | 116.793 | 0.1
3.778 | SF-02174 | Conjunto motor de portão industrial grande | un | 12 | 4411.296 | 0.1
3.779 | SF-02175 | Conjunto motor de portão industrial pequeno | un | 20 | 1552.122 | 0.1
3.780 | SF-02176 | Conjunto motor de portão pivotante | un | 10 | 2780.982 | 0.1
3.781 | SF-02177 | Fotocélula para portão | un | 20 | 227.844 | 0.1
3.782 | SF-02178 | Central de controle para portão | un | 30 | 694.161 | 0.1
3.783 | SF-02179 | Controle remoto para portão | un | 100 | 19.854 | 0.1
3.784 | SF-02180 | Módulo botoeira para portão | un | 20 | 41.301 | 0.1
3.785 | SF-02181 | Módulo relé para portão | un | 20 | 26.685 | 0.1
3.786 | SF-02182 | Sinaleira para portão | un | 20 | 142.29 | 0.1
3.787 | SF-02183 | Cremalheira para portão | m | 50 | 125.019 | 0.1
3.788 | SF-02184 | Engrenagem para portão | un | 50 | 101.61 | 0.1
3.789 | SF-02185 | Sensor de fim de curso para portão | un | 20 | 13.743 | 0.1
3.790 | SF-02186 | Encoder para portão | un | 20 | 76.905 | 0.1
3.791 | SF-02189 | Campainha eletrônica | un | 20 | 47.556 | 0.1
3.792 | SF-02190 | Relé acionado por controle remoto sem fio | un | 20 | 71.982 | 0.1
3.793 | SF-02191 | Campainha sem fio | un | 30 | 93.546 | 0.1
3.794 | SF-02192 | Botoeira para portões | un | 40 | 103.509 | 0.1
3.795 | SF-02193 | Quadro de comando plástico 300x200x130mm tampa opaca | un | 100 | 162.009 | 0.1
3.796 | SF-02194 | Quadro de comando plástico 300x200x130mm tampa transparente | un | 30 | 327.159 | 0.1
3.797 | SF-02195 | Quadro de comando plástico 300x300x150mm tampa opaca | un | 100 | 251.469 | 0.1
3.798 | SF-02196 | Quadro de comando plástico 300x300x150mm tampa transparente | un | 30 | 519.777 | 0.1
3.799 | SF-02197 | Quadro de comando plástico 450x300x200mm tampa opaca | un | 100 | 505.692 | 0.1
3.800 | SF-02198 | Quadro de comando plástico 450x300x200mm tampa transparente | un | 30 | 967.941 | 0.1
3.801 | SF-02199 | Caixa para montagem 210x185x160mm | un | 100 | 89.001 | 0.1
3.802 | SF-02200 | Quadro 200x200x120 | un | 100 | 246.933 | 0.1
3.803 | SF-02201 | Quadro 400x300x200 | un | 200 | 349.641 | 0.1
3.804 | SF-02202 | Quadro 400x400x250 | un | 200 | 432.171 | 0.1
3.805 | SF-02203 | Quadro 600x400x250 | un | 200 | 569.304 | 0.1
3.806 | SF-02204 | Quadro 600x600x250 | un | 200 | 659.484 | 0.1
3.807 | SF-02205 | Quadro 800x600x250 | un | 200 | 924.057 | 0.1
3.808 | SF-02206 | Quadro 1000x600x300 | un | 50 | 1143.414 | 0.1
3.809 | SF-02207 | Quadro 1200x800x300 | un | 50 | 1335.762 | 0.1
3.810 | SF-02208 | Quadro autoportante 1800x600x600 | un | 10 | 4939.119 | 0.1
3.811 | SF-02209 | Quadro autoportante 1800x800x600 | un | 10 | 5562.252 | 0.1
3.812 | SF-02210 | Quadro autoportante 2000x600x600 | un | 10 | 7011.693 | 0.1
3.813 | SF-02211 | Quadro autoportante 2000x800x800 | un | 10 | 6010.128 | 0.1
3.814 | SF-02212 | Quadro termoplástico para 12 disjuntores | un | 50 | 339.444 | 0.1
3.815 | SF-02213 | Quadro termoplástico para 24 disjuntores | un | 50 | 628.911 | 0.1
3.816 | SF-02214 | Quadro termoplástico para 36 disjuntores | un | 50 | 1362.978 | 0.1
3.817 | SF-02215 | Caixa de passagem 80x80x45mm | un | 100 | 15.903 | 0.1
3.818 | SF-02216 | Caixa de passagem 100x100x55mm | un | 100 | 20.097 | 0.1
3.819 | SF-02217 | Caixa de passagem 150x110x70mm | un | 100 | 26.433 | 0.1
3.820 | SF-02218 | Caixa de passagem 170x145x90mm | un | 100 | 32.904 | 0.1
3.821 | SF-02219 | Relé de interface | un | 600 | 71.145 | 0.1
3.822 | SF-02220 | Relé programador horário | un | 30 | 191.925 | 0.1
3.823 | SF-02221 | Relé de impulso | un | 100 | 206.541 | 0.1
3.824 | SF-02222 | Relé monitor de tensão trifásico | un | 200 | 365.346 | 0.1
3.825 | SF-02223 | Relé monitor de tensão monofásico | un | 50 | 268.335 | 0.1
3.826 | SF-02224 | Relé monitor de corrente monofásico | un | 30 | 306.522 | 0.1
3.827 | SF-02225 | Relé temporizador | un | 200 | 150.939 | 0.1
3.828 | SF-02226 | Relé de nível | un | 30 | 198.405 | 0.1
3.829 | SF-02227 | CLP Siemens LOGO | un | 30 | 1077.579 | 0.1
3.830 | SF-02228 | Módulo de expansão de 8 portas digitais para Siemens LOGO | un | 20 | 616.941 | 0.1
3.831 | SF-02229 | Módulo de expansão de 16 portas digitais para Siemens LOGO | un | 15 | 1024.461 | 0.1
3.832 | SF-02230 | Módulo de expansão de entrada analógica para Siemens LOGO | un | 15 | 878.733 | 0.1
3.833 | SF-02231 | Módulo de expansão de entrada de temperatura para Siemens LOGO | un | 15 | 1216.323 | 0.1
3.834 | SF-02232 | Módulo de expansão de saída analógica para Siemens LOGO | un | 15 | 984.564 | 0.1
3.835 | SF-02233 | IHM para Siemens LOGO | un | 20 | 1173.663 | 0.1
3.836 | SF-02234 | Controlador de temperatura | un | 10 | 408.591 | 0.1
3.837 | SF-02235 | Conversor de sinal analógico | un | 10 | 543.06 | 0.1
3.838 | SF-02236 | Transmissor de temperatura | un | 10 | 265.905 | 0.1
3.839 | SF-02237 | Termostato para painel | un | 60 | 106.947 | 0.1
3.840 | SF-02238 | Multimedidor de grandezas elétricas | un | 50 | 1873.233 | 0.1
3.841 | SF-02239 | Multimedidor avançado de grandezas elétricas | un | 15 | 5515.164 | 0.1
3.842 | SF-02240 | Medidor de energia monofásico | un | 10 | 156.096 | 0.1
3.843 | SF-02241 | Medidor de energia trifásico | un | 10 | 773.712 | 0.1
3.844 | SF-05266 | Multimedidor de grandezas elétricas com comunicação ethernet | un | 50 | 2042.361 | 0.1
3.845 | SF-05267 | CLP Schneider Modicon Easy M200 | un | 10 | 2975.265 | 0.1
3.846 | SF-05268 | Módulo de expansão de 16 portas digitais para Schneider Modicon Easy M200 | un | 10 | 1762.506 | 0.1
3.847 | SF-05269 | Módulo de expansão de 8 portas digitais para Schneider Modicon Easy M200 | un | 10 | 1128.987 | 0.1
3.848 | SF-05270 | Módulo de expansão de 4 portas analógicas para Schneider Modicon Easy M200 | un | 10 | 2889.846 | 0.1
3.849 | SF-05271 | Interface Homem-Máquina para Painel Altus P2070NA | un | 10 | 6065.604 | 0.1
3.850 | SF-05272 | Medidor de energia trifásico com comunicação | un | 50 | 673.911 | 0.1
3.851 | SF-02242 | Tapete isolante classe 0 | m2 | 50 | 621.909 | 0.1
3.852 | SF-02243 | Tapete isolante classe 2 | m2 | 20 | 540.549 | 0.1
3.853 | SF-02244 | Estrado isolante classe 2 | un | 20 | 619.821 | 0.1
3.854 | SF-02245 | Bastão de resgate | un | 15 | 1538.73 | 0.1
3.855 | SF-05273 | Alarme de emergência para sanitários PNE | un | 50 | 477.225 | 0.1
3.856 | SF-02246 | Transformador de potencial para medição de baixa tensão | un | 100 | 633.375 | 0.1
3.857 | SF-02247 | Chave de fim de curso | un | 30 | 43.911 | 0.1
3.858 | SF-02248 | Pressostato diferencial para ar | un | 10 | 313.407 | 0.1
3.859 | SF-02249 | Sonda de temperatura PT100 | un | 20 | 102.123 | 0.1
3.860 | SF-02250 | Sensor de presença externo | un | 200 | 54.477 | 0.1
3.861 | SF-02251 | Relé fotoelétrico | un | 400 | 25.128 | 0.1
3.862 | SF-02252 | Base para relé fotoelétrico | un | 400 | 8.829 | 0.1
3.863 | SF-02253 | Eletrodo para relé de nível | un | 60 | 5.661 | 0.1
3.864 | SF-02254 | Transformador de corrente termoplástico até 400 A | un | 150 | 244.044 | 0.1
3.865 | SF-02255 | Transformador de corrente epóxi até 400 A | un | 150 | 212.67 | 0.1
3.866 | SF-02256 | Transformador de corrente epóxi até 800 A | un | 60 | 359.712 | 0.1
3.867 | SF-02257 | Transformador de corrente epóxi até 2000 A | un | 60 | 666.612 | 0.1
3.868 | SF-02258 | Transmissor de nível hidrostático | un | 10 | 882.315 | 0.1
3.869 | SF-02259 | Transmissor de pressão | un | 20 | 802.143 | 0.1
3.870 | SF-02260 | Transmissor de nível ultrassônico | un | 3 | 1881.054 | 0.1
3.871 | SF-05274 | Medidor de vazão ultrassônico | un | 25 | 4230.783 | 0.1
3.872 | SF-02262 | Soft-starter 17 A | un | 30 | 3073.185 | 0.1
3.873 | SF-02263 | Soft-starter 24 A | un | 30 | 3142.836 | 0.1
3.874 | SF-02264 | Soft-starter 30 A | un | 30 | 3554.577 | 0.1
3.875 | SF-02265 | Soft-starter 44 A | un | 20 | 4034.934 | 0.1
3.876 | SF-02266 | Soft-starter 60 A | un | 15 | 4788.909 | 0.1
3.877 | SF-02267 | Soft-starter 85 A | un | 10 | 6038.1 | 0.1
3.878 | SF-02268 | Soft-starter 142 A | un | 5 | 8203.86 | 0.1
3.879 | SF-02269 | Interface homem-máquina para soft-starter | un | 50 | 478.458 | 0.1
3.880 | SF-02270 | Inversor 10 A | un | 10 | 3459.123 | 0.1
3.881 | SF-02271 | Inversor 16 A | un | 15 | 6519.861 | 0.1
3.882 | SF-02272 | Inversor 24 A | un | 15 | 6997.473 | 0.1
3.883 | SF-02273 | Inversor 31 A | un | 10 | 10922.58 | 0.1
3.884 | SF-02274 | Inversor 39 A | un | 10 | 11418.687 | 0.1
3.885 | SF-02275 | Inversor 49 A | un | 5 | 14382.513 | 0.1
3.886 | SF-05276 | Inversor On-Grid Fotovoltaico 50kW | un | 3 | 23952.951 | 0.1
3.887 | SF-05277 | Inversor 62 A | un | 10 | 28010.322 | 0.1
3.888 | SF-05278 | Inversor 75 A | un | 5 | 37158.525 | 0.1
3.889 | SF-05279 | Inversor 124 A | un | 3 | 40508.532 | 0.1
3.890 | SF-05280 | Inversor 146 A | un | 3 | 45212.985 | 0.1
3.891 | SF-05281 | Inversor 263 A | un | 3 | 122948.991 | 0.1
3.892 | SF-02279 | Barra chata de alumínio | cm3 | 500000 | 0.126 | 0.1
3.893 | SF-02280 | Haste de aterramento 5/8 x 2,4 m | un | 400 | 109.044 | 0.1
3.894 | SF-02281 | Haste de aterramento 5/8 x 3 m | un | 400 | 152.928 | 0.1
3.895 | SF-02282 | Haste de aterramento 3/4 x 2,4 m | un | 400 | 64.215 | 0.1
3.896 | SF-02283 | Haste de aterramento 3/4 x 3 m | un | 400 | 174.303 | 0.1
3.897 | SF-02284 | Conector cabo/haste de aterramento | un | 1000 | 26.406 | 0.1
3.898 | SF-02285 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm | un | 500 | 63.531 | 0.1
3.899 | SF-02286 | Caixa de inspeção de aterramento 600 mm | un | 500 | 68.985 | 0.1
3.900 | SF-02287 | Tampa simples para caixa de inspeção de aterramento | un | 500 | 99.765 | 0.1
3.901 | SF-02288 | Tampa reforçada para caixa de inspeção de aterramento | un | 500 | 97.398 | 0.1
3.902 | SF-02289 | Fita de sinalização para instalações subterrâneas | m | 1000 | 0.549 | 0.1
3.903 | SF-02290 | Captor tipo Franklin | un | 50 | 107.982 | 0.1
3.904 | SF-02291 | Minicaptor 300 mm | un | 500 | 6.102 | 0.1
3.905 | SF-02292 | Minicaptor 600 mm | un | 500 | 11.007 | 0.1
3.906 | SF-02293 | Mastro 2m | un | 10 | 149.787 | 0.1
3.907 | SF-02294 | Mastro 3m | un | 10 | 154.458 | 0.1
3.908 | SF-02295 | Mastro 4m | un | 10 | 320.904 | 0.1
3.909 | SF-02296 | Mastro 6m | un | 5 | 431.46 | 0.1
3.910 | SF-02297 | Base para mastro | un | 20 | 97.002 | 0.1
3.911 | SF-02298 | Estaiamento para mastro 1,5m | un | 10 | 161.271 | 0.1
3.912 | SF-02299 | Estaiamento para mastro 2m | un | 10 | 149.202 | 0.1
3.913 | SF-02300 | Estaiamento para mastro 3m | un | 10 | 194.13 | 0.1
3.914 | SF-02301 | Abraçadeira para aterramento de mastro | un | 30 | 29.655 | 0.1
3.915 | SF-02302 | Sinalizador de topo com fotocélula | un | 50 | 163.926 | 0.1
3.916 | SF-02303 | Mastro para sinalizador de topo | un | 50 | 38.61 | 0.1
3.917 | SF-02304 | Suporte para sinalizador de topo em mastro | un | 50 | 15.498 | 0.1
3.918 | SF-02305 | Grampo tipo X para alumínio | un | 100 | 14.211 | 0.1
3.919 | SF-02306 | Grampo tipo X para cobre | un | 100 | 15.498 | 0.1
3.920 | SF-02307 | Fixador para SPDA | un | 2000 | 4.194 | 0.1
3.921 | SF-02308 | Fixador universal para SPDA | un | 500 | 40.824 | 0.1
3.922 | SF-02309 | Fixador colado para SPDA | un | 2000 | 3.519 | 0.1
3.923 | SF-02310 | Adesivo estrutural | pct | 50 | 57.96 | 0.1
3.924 | SF-02311 | Conector de emenda e medição para SPDA | un | 100 | 46.701 | 0.1
3.925 | SF-02312 | Conector para SPDA | un | 1000 | 9.216 | 0.1
3.926 | SF-02313 | Isolador curto para SPDA | un | 400 | 5.976 | 0.1
3.927 | SF-02314 | Isolador simples para SPDA | un | 400 | 4.248 | 0.1
3.928 | SF-02315 | Isolador duplo para mastro para SPDA | un | 50 | 22.851 | 0.1
3.929 | SF-02316 | Isolador reforçado para SPDA | un | 300 | 17.316 | 0.1
3.930 | SF-02317 | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA | un | 50 | 19.341 | 0.1
3.931 | SF-02318 | Isolador para telha para SPDA | un | 100 | 23.049 | 0.1
3.932 | SF-02319 | Isolador duplo para mastro reforçado para SPDA | un | 50 | 22.635 | 0.1
3.933 | SF-02320 | Cabo de aço galvanizado a fogo | m | 850 | 4.149 | 0.1
3.934 | SF-02321 | Esticador de cabo de aço galvanizado a fogo | un | 50 | 101.583 | 0.1
3.935 | SF-02322 | Clip para cabo de aço galvanizado a fogo | un | 200 | 4.131 | 0.1
3.936 | SF-02323 | Sapatilha para cabo de aço galvanizado a fogo | un | 200 | 4.698 | 0.1
3.937 | SF-02324 | Tampão R1 Articulado B-125 | un | 100 | 291.438 | 0.1
3.938 | SF-02325 | Tampão R2 Articulado B-125 | un | 100 | 876.447 | 0.1
3.939 | SF-02326 | Tampão DN 400 Articulado B-125 | un | 100 | 375.588 | 0.1
3.94 | SF-02327 | Tampão DN 400 Articulado D-400 | un | 30 | 357.804 | 0.1
3.941 | SF-02328 | Tampão DN 600 Articulado D-400 | un | 20 | 671.832 | 0.1
3.942 | SF-02329 | Tampão T-33 Articulado B-125 | un | 100 | 548.28 | 0.1
3.943 | SF-02330 | Tampão T-33 Simples Pesado | un | 100 | 280.323 | 0.1
3.944 | SF-05282 | Tampão em FFN, classe B125, forma retangular, modelo 30x30, abertura articulada, com caixilho, 300x300mm | un | 80 | 161.01 | 0.1
3.945 | SF-02331 | Filtro de linha 3 tomadas | un | 3000 | 74.502 | 0.1
3.946 | SF-02332 | Filtro de linha 4 tomadas | un | 6000 | 81.459 | 0.1
3.947 | SF-02333 | Filtro de linha 5 tomadas | un | 2000 | 66.096 | 0.1
3.948 | SF-02334 | Filtro de linha para rack 19 polegadas | un | 150 | 110.682 | 0.1
3.949 | SF-02335 | Tomada industrial monofásica 16 A | un | 100 | 42.867 | 0.1
3.95 | SF-02336 | Plugue industrial monofásico 16 A | un | 100 | 33.516 | 0.1
3.951 | SF-02337 | Acoplamento industrial monofásico 16 A | un | 100 | 44.307 | 0.1
3.952 | SF-02338 | Tomada industrial trifásica 16 A | un | 100 | 68.094 | 0.1
3.953 | SF-02339 | Plugue industrial trifásico 16 A | un | 100 | 54.198 | 0.1
3.954 | SF-02340 | Acoplamento industrial trifásico 16 A | un | 100 | 51.246 | 0.1
3.955 | SF-02341 | Tomada industrial monofásica 32 A | un | 400 | 77.553 | 0.1
3.956 | SF-02342 | Plugue industrial monofásico 32 A | un | 400 | 50.895 | 0.1
3.957 | SF-02343 | Acoplamento industrial monofásico 32 A | un | 120 | 47.142 | 0.1
3.958 | SF-02344 | Tomada industrial trifásica 32 A | un | 100 | 88.866 | 0.1
3.959 | SF-02345 | Plugue industrial trifásico 32 A | un | 100 | 58.374 | 0.1
3.96 | SF-02346 | Acoplamento industrial trifásico 32 A | un | 100 | 78.543 | 0.1
3.961 | SF-02347 | Tomada industrial monofásica 63 A | un | 20 | 982.953 | 0.1
3.962 | SF-02348 | Plugue industrial monofásico 63 A | un | 20 | 858.249 | 0.1
3.963 | SF-02349 | Acoplamento industrial monofásico 63 A | un | 20 | 370.629 | 0.1
3.964 | SF-02350 | Tomada industrial trifásica 63 A | un | 20 | 584.793 | 0.1
3.965 | SF-02351 | Plugue industrial trifásico 63 A | un | 20 | 541.161 | 0.1
3.966 | SF-02352 | Acoplamento industrial trifásico 63 A | un | 20 | 1181.43 | 0.1
3.967 | SF-02354 | Plugue macho 10 A | un | 2000 | 5.769 | 0.1
3.968 | SF-02355 | Plugue macho 20 A | un | 500 | 9.441 | 0.1
3.969 | SF-02356 | Plugue macho 10 A 90 graus | un | 2000 | 8.82 | 0.1
3.97 | SF-02357 | Plugue macho 20 A 90 graus | un | 500 | 11.88 | 0.1
3.971 | SF-02358 | Prolongador 10 A | un | 3000 | 7.155 | 0.1
3.972 | SF-02359 | Prolongador 20 A | un | 500 | 6.984 | 0.1
3.973 | SF-02360 | Adaptador de plugue para tomadas | un | 2000 | 8.217 | 0.1
3.974 | SF-02361 | Cordão prolongador 0,8 m | un | 300 | 54.639 | 0.1
3.975 | SF-02362 | Cordão prolongador 1,5 m | un | 300 | 86.526 | 0.1
3.976 | SF-02365 | Autotransformador 300VA | un | 100 | 75.006 | 0.1
3.977 | SF-02366 | Autotransformador 500VA | un | 100 | 76.347 | 0.1
3.978 | SF-02367 | Autotransformador 1000VA | un | 100 | 156.564 | 0.1